IEPIRKUMA

„Siltummezglu tehniskā apkalpošana un remonts”

NOLIKUMS

Identifikācijas Nr.: ĀND 2016/196

Ādažos

2016

- Vispārējā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: ĀND 2016/196

  - Pasūtītājs: Ādažu novada dome

  - Pakalpojumu saņēmēji: Ādažu vidusskola, Ādažu sporta centrs, Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde „Mežavēji”, Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde.

  - Pasūtītāja rekvizīti:

| Adrese: | Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. | 90000048472 |
| Norēķinu konts: | LV43TREL9802419010000 |
| Bankas kods: | TRELLV22 |
| Tālrunis: | 67997350 |
| Fakss: | 67997828 |

  - Kontaktpersona iepirkuma procedūras jautājumos: Rita Šteina, tālr.: 67996298, e-pasts: rita.steina@adazi.lv.

  - Kontaktpersonas iepirkuma priekšmeta jautājumos:

Gundars Subočs, t.26477855 (Ādažu vidusskola); objektu adrese: Gaujas iela 30, Ādaži;

Vasīlijs Naumovs, t.22102127 (Ādažu sporta centrs); objektu adrese: Gaujas iela 30, Ādaži;

Andris Cibuļskis, t.26866557 (Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde), objekta adrese: Pirmā iela 26A, Ādaži;

Armands Krasts, t.29453562 (Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde), objekta adrese: Kadaga, „Mežavēji”.

- Informācija par iepirkumu

  - Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8².panta nosacījumiem.

  - Iepirkuma Nolikums un visa ar iepirkumu saistītā publiskojamā informācija ir brīvi pieejami Pasūtītāja mājas lapā internetā www.adazi.lv.

- Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

  - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016.gada 30.septembrim, plkst. 10:00, iesniedzot personīgi Ādažu novada domē, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 306.kabinetā (Kanceleja) 3.stāvā, vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un neatvērtā veidā tiks atdoti atpakaļ Pretendentam.

  - Iepirkuma piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtās komisijas sēdēs.

- Piedāvājuma derīguma termiņš

  - Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

  - Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevarēs noslēgt piedāvājumu derīguma termiņa laikā, Pasūtītājs un Pretendents/i var vienoties par piedāvājuma spēkā esamības termiņa pagarināšanu.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā iepakojumā – 3 (trīs) eksemplāros (viens oriģināls un divas kopijas). Uz piedāvājuma iepakojuma jābūt šādām norādēm:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;

- Atzīme „Neatvērt līdz 2016. gada 30.septembra plkst. 10:00”.

  - Katrs piedāvājuma eksemplāra sējums sastāv no trim daļām:

- pretendenta atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā;

- tehniskais piedāvājums;

- finanšu piedāvājums.

  - Visas piedāvājuma daļas iesniedzamas vienā sējumā. Dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem. Auklu gali jāpārlīmē un jābūt norādei par kopējo lappušu skaitu piedāvājumā. Lapas jānumurē un tām jāatbilst satura rādītājam. Visi piedāvājumi jāievieto 5.1.punktā minētajā iepakojumā.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

  - Ja piedāvājumu izvērtēšanā tiek konstatētas pretrunas starp piedāvājumā norādītajiem skaitļiem un to vārdisko atšifrējumu, tiek ņemts vērā vārdiskais attiecīgo skaitļu atšifrējums.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.

  - Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu pakalpojuma apjomu.

  - Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilps personu grupā.

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

  - Komisija pieņem izskatīšanai tikai tos Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim.

  - Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiks atdoti atpakaļ Pretendentiem.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkums nav sadalīts daļās.

  - Nav atļauta piedāvājumu variantu iesniegšana.

  - Iepirkuma rezultātā paredzēts slēgt līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums būs atzīts par atbilstošu nolikuma prasībām, kā arī ar viszemāko cenu.

  - Līgumu sākotnēji paredzēts slēgt uz 12 mēnešiem.

  - Nosacījums pretendenta dalībai iepirkumā – līguma izpildes objektu (Ādažu vidusskola un Sporta centrs, Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde un Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde) patstāvīga apsekošana, iepazīstoties ar līguma izpildes objektiem, to specifiku, apkalpojamām iekārtām. Pretendentiem par objektu apskates laiku patstāvīgi jāvienojas ar objektu kontaktpersonām. Objektu apskates laikā pretendentiem jāsaņem atzīme par objekta apsekošanu no katra objekta kontaktpersonas OBJEKTA APSEKOŠANAS AKTĀ (skatīt 4.pielikumu). Attiecīgo aktu oriģināli pievienojami pretendenta piedāvājumam iepirkumā. Ja saņemtajā piedāvājumā nebūs iekļauti atbilstoši apliecinājumi (apliecinājums nav izdots konkrētajam pretendentam, nav apsekots objekts, par kuru iesniegts piedāvājums, atzīmi par objekta apsekošanu nav veikusi kompetenta pasūtītāja pilnvarota persona u.tt.), pretendents tiks izslēgts no tālākas dalības iepirkumā. Katrā iestādē tiks izsniegts atsevišķs apliecinājums.

- Kvalifikācijas prasības

  - Pretendents normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

  - Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pozitīva pieredze vismaz 3 (trīs) līdzvērtīgu līgumu izpildē, par kuriem ir sniegtas vismaz 3 (trīs) pozitīvas pasūtītāju atsauksmes. Par līdzvērtīgiem līgumiem tiks uzskatīti tādi līgumi, kuru līgumcena (par 12 mēnešiem) ir vismaz pretendenta piedāvātās līgumcenas attiecīgajā iepirkumā (par 12 mēnešiem) apjomā un līguma priekšmets ir bijis līdzīgas specifikas pakalpojumi.

  - Ja iepirkuma komisija, balstoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkumā, nevarēs konstatēt piedāvājumu iesniegušā pretendenta pieredzes līdzvērtīgumu šī punkta izpratnē, attiecīgi, ja iesniegtā informācija būs neprecīza, nepilnīga, neskaidra, vai vispār nebūs iekļauta piedāvājumā, iepirkuma komisija to uzskatīs par būtisku piedāvājuma neatbilstību izvirzītajām prasībām un izslēgs pretendenta piedāvājumu no tālākas vērtēšanas.

- Iesniedzamie kvalifikācijas dokumenti

  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (skatīt 2. pielikumu). Ja piedāvājumu kā Pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjomu.

  - Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.

  - Pretendenta pieredzes apraksts un pasūtītāju atsauksmes par līdzvērtīgu līgumu izpildi.

- Tehniskais piedāvājums

  - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents tajā iekļauj tehnisko piedāvājumu. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo tādā detalizācijas pakāpē, lai iepirkuma komisija varētu secināt Pretendenta piedāvāto pakalpojumu izpildes kārtību un sasniedzamā rezultāta atbilstību pasūtītāja prasībām. Tehniskais piedāvājums sagatavojams brīvā formā, un tam jāatbilst 1. pielikumā esošajai Tehniskajai specifikācijai.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši pielikumam Nr.3.

  - Finanšu piedāvājumā siltummezglu apkalpošanas līgumcenai jābūt sadalītai 12 (divpadsmit) vienādos maksājumos. Pretendentam piedāvājuma cenā ir jāiekļauj visas nodevas, nodokļi un citi izdevumi, kas ir nepieciešami un saistoši uzņēmējam, izņemot pievienotās vērtības nodokli.

- Piedāvājumu izvēles kritērijs

  - Komisija slēgtā sēdē atver iesniegtos piedāvājumus piedāvājumu iesniegšanas secībā.

  - Piedāvājumu izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu.

- Iepirkuma līgums

  - Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pasūtītāja sagatavotu un ar pretendentu saskaņotu līgumprojektu.

  - Līgumprojekta noteikumi tiks sagatavoti saskaņā ar šī Iepirkuma noteikumiem.

Pielikumā:

- Tehniskā specifikācija;

- Pieteikums dalībai iepirkumā.

- Finanšu piedāvājuma forma;

- Objektu apsekošanas protokoli.

Identifikācijas Nr. ĀND 2016/196

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

OBJEKTS

Ādažu vidusskola

Kontaktpersona: Gundars Subočs, 26477855

APKOPES:

- Noslēgarmatūras. 2. (divas) reizes gadā, pirms apkures sezonas un pēc apkures sezonas, jāpārbauda ventiļu, aizbīdņu darba spēja. Gadījumā, ja noslēgarmatūra ir bojāta (pārbaudot vai tā pilnībā nenoslēdz ūdens caurplūdi) veikt ierakstus siltummezgla apkopes žurnālā un darīt to zināmu "Pasūtītājam".

- Siltummezgla filtri (3gb.). Siltumtrases un ēkas iekšējā kontūra tehniskā ūdens filtrējošie elementi pie normāliem ekspluatācijas apstākļiem (nav spiediena krituma pirms un pēc filtra) jātīra veicot tā atvēršanu 2.reizes gadā – pirms un pēc apkures sezonas. Pēc filtru revīzijas jāuzpilda sistēma ar ūdeni atverot ventiļus un jāveic sūkņu atgaisošana, jāatjauno to darbība.

Karstā ūdens cirkulācijas cauruļvada filtra (1gb.) revīzija jāveic reizi mēnesī, atverot un iztīrot filtrējošā elementa sietu. Par veiktajām darbībām veikt ierakstu siltummezgla apkopes žurnālā un darīt to zināmu "Pasūtītājam".

- Siltummaiņi. (2gb.) Skalošana pēc nepieciešamības. 2 (divas) reizes gadā, pirms un pēc apkures sezonas, jānoņem izolācija un vizuāli jāpārliecinās vai siltummainis nav bojāts. Īpašu uzmanību pievērst aukstā ūdens spiedienam pirms siltummaiņa un karstā ūdens spiedienam pēc siltummaiņa. Par novērojumiem un darbībām veikt ierakstus siltummezgla apkopes žurnālā un darīt to zināmu "Pasūtītājam".

4.Sūkņi. Reizi mēnesī jāveic sūkņu atgaisošana, pie nosacījumiem, ka sistēma darbojas.. Gadījumos, kad sūkņa darbībā ir novērojami traucējumi un dzirdams normālai darbībai neatbilstošs troksnis, jāveic pilna sūkņa revīzija. Bojājumi un darbības tiek atspoguļotas siltummezgla apkopes žurnālā. Bojājumus darīt zināmu "Pasūtītājam".

5.Izplešanās tvertnes un hidrafori. Reizi divos mēnešos pie nosacījuma, ka sistēma darbojas, jāveic gaisa spiediena pārbaude tvertņu un hidraforu gaisa telpās.

Par novērojumiem un/vai bojājumiem veikt ierakstu siltummezgla apkopes žurnālā. Bojājumus darīt zināmus "Pasūtītājam".

Siltummezgla vadības bloks. (procesors). Pārbaudīt procesora laika, datuma, gada iestatījumu ar astronomisko laiku. Pārbaudīt darbības funkciju (procesors strādā diennakts, dienas, nakts, vai kādā citā režīmā). Pārbaudīt āra gaisa temperatūras faktiskos un amortizētos rādījumus, salīdzināt aprēķinātās temperatūras kontūros ar faktiskajām.

Nepieciešamības gadījumā veikt uzstādījumu izmaiņas. Pārbaudīt rokas režīmā mehānismu darbību (vai pilnībā atver vārstu, pilnībā aizver vārstu, vai novērojams normālai darbībai neatbilstošs troksnis). Procesora programmas un veiktspējas pārbaude veicama reizi mēnesī, neatkarīgi no strādājošo kontūru skaita. Par izmaiņām programmā un/vai darbībām veikt ierakstu siltummezgla apkopes žurnālā. Bojājumus darīt zināmus "Pasūtītājam".

- Vārsti un piedziņas. Pārliecināties par mehānisma darba spējām, vadot tos ar procesora palīdzību pieprasītajā virzienā. Vizuāli pārbaudīt vārstu blīvslēgu stāvokli (rūsas vai ūdens klātbūtne), pārbaudīt vārsta un mehānisma stiprinājuma vietu, pārbaudīt mehānisma elektriskā pieslēguma klemmes uz spriegojumu. Pārbaudīt vārsta kustības brīvību, virzot to ar mehānisma palīdzību dažādās pozīcijās. Vārstu un mehānismu darbības pārbaudes veicamas reizi mēnesī, neatkarīgi no kontūra darbības stāvokļa. Par novērojumiem un bojājumiem veikt ierakstus siltummezgla apkopes žurnālā. Bojājumus darīt zināmus "Pasūtītājam".

- Mēriekārtas un mērlīdzekļi. Siltummezglu apkopju gaitā sekot līdzi termometru un manometru stāvoklim. Reizi mēnesī veikt termometru vizuālu apskati. Pārbaudīt siltummezgla manometru verifikācijas vai kalibrēšanas uzlīmju derīguma termiņu. Ja termiņš beidzies, manometrus demontēt un nogādāt uz pārbaudi.

Verificējot un kalibrējot par derīgiem atzītos manometrus uzstādīt siltummezglā.

Siltummezglu neparedzēto remontdarbu izmaksas plānotas 2479.30 EUR bez PVN, tās jāiekļauj kopējā finanšu piedāvājumā.

OBJEKTS

Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde „Mežavēji”

Objekta adrese:

Kadaga, „Mežavēji”

Kontaktpersona:

Armands Krasts - 29453562

APKOPES:

Noslēgarmatūras. 2. (divas) reizes gadā, pirms apkures sezonas un pēc apkures sezonas, jāpārbauda ventīļu, aizbīdņu darba spēja. Gadījumā, ja noslēgarmatūra ir bojāta (pārbaudot vai tā pilnībā nenoslēdz ūdens caurplūdi) veikt ierakstus siltummezgla apkopes žurnālā un darīt to zināmu "Pasūtītājam".

Siltummezgla filtri. Siltumtrases un ēkas iekšējā kontūra tehniskā ūdens filtrējošie elementi pie normāliem ekspluatācijas apstākļiem (nav spiediena krituma pirms un pēc filtra) jātīra veicot tā atvēršanu 2.reizes gadā – pirms un pēc apkures sezonas. Pēc filtru revīzijas jāuzpilda sistēma ar ūdeni atverot ventīļus un jāveic sūkņu atgaisošana, jāatjauno to darbība.

Karstā ūdens cirkulācijas cauruļvada filtra revīzija jāveic reizi mēnesī, atverot un iztīrot filtrējošā elementa sietu. Par veiktajām darbībām veikt ierakstu siltummezgla apkopes žurnālā un darīt to zināmu "Pasūtītājam".

Siltummainis. 2 (divas) reizes gadā, pirms un pēc apkures sezonas, jānoņem izolācija un vizuāli jāpārliecinās vai siltummainis nav bojāts. Īpašu uzmanību pievērst aukstā ūdens spiedienam pirms siltummaiņa un karstā ūdens spiedienam pēc siltummaiņa. Par novērojumiem un darbībām veikt ierakstus siltummezgla apkopes žurnālā un darīt to zināmu "Pasūtītājam".

Sūkņi. Reizi mēnesī jāveic sūkņu atgaisošana, pie nosacījumiem, ka sistēma darbojas.. Gadījumos, kad sūkņa darbībā ir novērojami traucējumi un dzirdams normālai darbībai neatbilstošs troksnis, jāveic pilna sūkņa revīzija. Bojājumi un darbības tiek atspoguļotas siltummezgla apkopes žurnālā. Bojājumus darīt zināmu "Pasūtītājam".

Izplešanās tvertnes un hidrafori. Reizi divos mēnešos pie nosacījuma, ka sistēma darbojas, jāveic gaisa spiediena pārbaude tvertņu un hidraforu gaisa telpās.

Par novērojumiem un/vai bojājumiem veikt ierakstu siltummezgla apkopes žurnālā. Bojājumus darīt zināmus "Pasūtītājam".

Siltummezgla vadības bloks. (procesors). Pārbaudīt procesora laika, datuma, gada iestatījumu ar astronomisko laiku. Pārbaudīt darbības funkciju (procesors strādā diennakts, dienas, nakts, vai kādā citā režīmā). Pārbaudīt āra gaisa temperatūras faktiskos un amortizētos rādījumus, salīdzināt aprēķinātās temperatūras kontūros ar faktiskajām.

Nepieciešamības gadījumā veikt uzstādījumu izmaiņas. Pārbaudīt rokas režīmā mehānismu darbību (vai pilnībā atver vārstu, pilnībā aizver vārstu, vai novērojams normālai darbībai neatbilstošs troksnis). Procesora programmas un veiktspējas pārbaude veicama reizi mēnesī, neatkarīgi no strādājošo kontūru skaita. Par izmaiņām programmā un/vai darbībām veikt ierakstu siltummezgla apkopes žurnālā. Bojājumus darīt zināmus "Pasūtītājam".

Vārsti un piedziņas. Pārliecināties par mehānisma darba spējām, vadot tos ar procesora palīdzību pieprasītajā virzienā. Vizuāli pārbaudīt vārstu blīvslēgu stāvokli (rūsas vai ūdens klātbūtne), pārbaudīt vārsta un mehānisma stiprinājuma vietu, pārbaudīt mehānisma elektriskā pieslēguma klemmes uz spriegojumu. Pārbaudīt vārsta kustības brīvību, virzot to ar mehānisma palīdzību dažādās pozīcijās. Vārstu un mehānismu darbības pārbaudes veicamas reizi mēnesī, neatkarīgi no kontūra darbības stāvokļa. Par novērojumiem un bojājumiem veikt ierakstus siltummezgla apkopes žurnālā. Bojājumus darīt zināmus "Pasūtītājam".

Mēriekārtas un mērlīdzekļi. Siltummezglu apkopju gaitā sekot līdzi termometru un manometru stāvoklim. Reizi mēnesī veikt termometru vizuālu apskati. Pārbaudīt siltummezgla manometru verifikācijas vai kalibrēšanas uzlīmju derīguma termiņu. Ja termiņš beidzies, manometrus demontēt un nogādāt uz pārbaudi.

Verificējot un kalibrējot par derīgiem atzītos manometrus uzstādīt siltummezglā.

.

Neparedzētās situācijas, avārijas situācijas.

Neparedzētu situāciju novēršanai paredzētais fonds: 1000 EUR (bez PVN) jāiekļauj kopējā finanšu piedāvājumā.

OBJEKTS

Ādažu Pirmsskolas izglītības iestādē

APKOPES:

- Noslēgarmatūras. 2 (divas) reizes gadā, pirms apkures sezonas un pēc apkures sezonas, jāpārbauda ventiļu, aizbīdņu darba spēja. Gadījumā, ja noslēgarmatūra ir bojāta (pārbaudot vai tā pilnībā nenoslēdz ūdens caurplūdi) veikt ierakstus siltummezgla apkopes žurnālā un darīt to zināmu "Pasūtītājam".

- Siltummezgla filtri (5gab.). Siltumtrases un ēkas iekšējā kontūra tehniskā ūdens filtrējošie elementi pie normāliem ekspluatācijas apstākļiem (nav spiediena krituma pirms un pēc filtra) jātīra veicot tā atvēršanu 2 reizes gadā – pirms un pēc apkures sezonas. Pēc filtru revīzijas jāuzpilda sistēma ar ūdeni atverot ventiļus un jāveic sūkņu atgaisošana, jāatjauno to darbība.

Karstā ūdens filtra revīzija jāveic vienu reizi mēnesī, atverot un iztīrot filtrējošā elementa sietu. Par veiktajām darbībām veikt ierakstu siltummezgla apkopes žurnālā un darīt to zināmu "Pasūtītājam".

- Siltummainis. 2 (divas) reizes gadā, pirms un pēc apkures sezonas, jānoņem izolācija un vizuāli jāpārliecinās vai siltummainis nav bojāts. Īpašu uzmanību pievērst aukstā ūdens spiedienam pirms siltummaiņa un karstā ūdens spiedienam pēc siltummaiņa. Par novērojumiem un darbībām veikt ierakstus siltummezgla apkopes žurnālā un darīt to zināmu "Pasūtītājam".

4.Sūkņi. Reizi mēnesī jāveic sūkņu atgaisošana, pie nosacījumiem, ka sistēma darbojas.. Gadījumos, kad sūkņa darbībā ir novērojami traucējumi un dzirdams normālai darbībai neatbilstošs troksnis, jāveic pilna sūkņa revīzija. Bojājumi un darbības tiek atspoguļotas siltummezgla apkopes žurnālā. Bojājumus darīt zināmu "Pasūtītājam".

5.Izplešanās tvertnes un hidrafori. Reizi divos mēnešos pie nosacījuma, ka sistēma darbojas, jāveic gaisa spiediena pārbaude tvertņu un hidraforu gaisa telpās.

Par novērojumiem un/vai bojājumiem veikt ierakstu siltummezgla apkopes žurnālā. Bojājumus darīt zināmus "Pasūtītājam".

6. Vārsti un piedziņas. Pārliecināties par mehānisma darba spējām, vadot tos ar procesora palīdzību pieprasītajā virzienā. Vizuāli pārbaudīt vārstu blīvslēgu stāvokli (rūsas vai ūdens klātbūtne), pārbaudīt vārsta un mehānisma stiprinājuma vietu, pārbaudīt mehānisma elektriskā pieslēguma klemmes uz spriegojumu. Pārbaudīt vārsta kustības brīvību, virzot to ar mehānisma palīdzību dažādās pozīcijās. Vārstu un mehānismu darbības pārbaudes veicamas reizi mēnesī, neatkarīgi no kontūra darbības stāvokļa. Par novērojumiem un bojājumiem veikt ierakstus siltummezgla apkopes žurnālā. Bojājumus darīt zināmus "Pasūtītājam".

7. Mēriekārtas un mērlīdzekļi. Siltummezglu apkopju gaitā sekot līdzi termometru un manometru stāvoklim. Reizi mēnesī veikt termometru vizuālu apskati. Pārbaudīt siltummezgla manometru verifikācijas vai kalibrēšanas uzlīmju derīguma termiņu. Ja termiņš beidzies, manometrus demontēt un nogādāt uz pārbaudi.

Verificējot un kalibrējot par derīgiem atzītos manometrus uzstādīt siltummezglā.

Neparedzētās situācijas, avārijas situācijas.

Neparedzētu situāciju novēršanai paredzētais fonds: 2000 EUR (bez PVN). Jāiekļauj kopējā finanšu piedāvājumā.

Objekta adrese:

Pirmā iela 26 a, Ādaži, Ādažu novads, LV2164

Kontaktpersona:

Andris Cibuļskis - 26866557

OBJEKTS

Ādažu sporta centrs

Kontaktpersona:

Vasīlijs Naumovs 22102127

APKOPES:

- Noslēgarmatūras. 2. (divas) reizes gadā, pirms apkures sezonas un pēc apkures sezonas, jāpārbauda ventiļu, aizbīdņu darba spēja. Gadījumā, ja noslēgarmatūra ir bojāta (pārbaudot vai tā pilnībā nenoslēdz ūdens caurplūdi) veikt ierakstus siltummezgla apkopes žurnālā un darīt to zināmu "Pasūtītājam".

- Siltummezgla filtri (5gb.). Siltumtrases un ēkas iekšējā kontūra tehniskā ūdens filtrējošie elementi pie normāliem ekspluatācijas apstākļiem (nav spiediena krituma pirms un pēc filtra) jātīra veicot tā atvēršanu 2.reizes gadā – pirms un pēc apkures sezonas. Pēc filtru revīzijas jāuzpilda sistēma ar ūdeni atverot ventiļus un jāveic sūkņu atgaisošana, jāatjauno to darbība.

Karstā ūdens cirkulācijas cauruļvada filtra (1gb.) revīzija jāveic reizi mēnesī, atverot un iztīrot filtrējošā elementa sietu. Par veiktajām darbībām veikt ierakstu siltummezgla apkopes žurnālā un darīt to zināmu "Pasūtītājam".

- Siltummaiņi. (3gb.) Skalošana pēc nepieciešamības. 2 (divas) reizes gadā, pirms un pēc apkures sezonas, jānoņem izolācija un vizuāli jāpārliecinās vai siltummainis nav bojāts. Īpašu uzmanību pievērst aukstā ūdens spiedienam pirms siltummaiņa un karstā ūdens spiedienam pēc siltummaiņa. Par novērojumiem un darbībām veikt ierakstus siltummezgla apkopes žurnālā un darīt to zināmu "Pasūtītājam".

4.Sūkņi. Reizi mēnesī jāveic sūkņu atgaisošana, pie nosacījumiem, ka sistēma darbojas.. Gadījumos, kad sūkņa darbībā ir novērojami traucējumi un dzirdams normālai darbībai neatbilstošs troksnis, jāveic pilna sūkņa revīzija. Bojājumi un darbības tiek atspoguļotas siltummezgla apkopes žurnālā. Bojājumus darīt zināmu "Pasūtītājam".

5.Izplešanās tvertnes un hidrafori. Reizi divos mēnešos pie nosacījuma, ka sistēma darbojas, jāveic gaisa spiediena pārbaude tvertņu un hidraforu gaisa telpās.

Par novērojumiem un/vai bojājumiem veikt ierakstu siltummezgla apkopes žurnālā. Bojājumus darīt zināmus "Pasūtītājam".

Siltummezgla vadības bloks. (procesors). Pārbaudīt procesora laika, datuma, gada iestatījumu ar astronomisko laiku. Pārbaudīt darbības funkciju (procesors strādā diennakts, dienas, nakts, vai kādā citā režīmā). Pārbaudīt āra gaisa temperatūras faktiskos un amortizētos rādījumus, salīdzināt aprēķinātās temperatūras kontūros ar faktiskajām.

Nepieciešamības gadījumā veikt uzstādījumu izmaiņas. Pārbaudīt rokas režīmā mehānismu darbību (vai pilnībā atver vārstu, pilnībā aizver vārstu, vai novērojams normālai darbībai neatbilstošs troksnis). Procesora programmas un veiktspējas pārbaude veicama reizi mēnesī, neatkarīgi no strādājošo kontūru skaita. Par izmaiņām programmā un/vai darbībām veikt ierakstu siltummezgla apkopes žurnālā. Bojājumus darīt zināmus "Pasūtītājam".

6. Vārsti un piedziņas. Pārliecināties par mehānisma darba spējām, vadot tos ar procesora palīdzību pieprasītajā virzienā. Vizuāli pārbaudīt vārstu blīvslēgu stāvokli (rūsas vai ūdens klātbūtne), pārbaudīt vārsta un mehānisma stiprinājuma vietu, pārbaudīt mehānisma elektriskā pieslēguma klemmes uz spriegojumu. Pārbaudīt vārsta kustības brīvību, virzot to ar mehānisma palīdzību dažādās pozīcijās. Vārstu un mehānismu darbības pārbaudes veicamas reizi mēnesī, neatkarīgi no kontūra darbības stāvokļa. Par novērojumiem un bojājumiem veikt ierakstus siltummezgla apkopes žurnālā. Bojājumus darīt zināmus "Pasūtītājam".

7. Mēriekārtas un mērlīdzekļi. Siltummezglu apkopju gaitā sekot līdzi termometru un manometru stāvoklim. Reizi mēnesī veikt termometru vizuālu apskati. Pārbaudīt siltummezgla manometru verifikācijas vai kalibrēšanas uzlīmju derīguma termiņu. Ja termiņš beidzies, manometrus demontēt un nogādāt uz pārbaudi.

Verificējot un kalibrējot par derīgiem atzītos manometrus uzstādīt siltummezglā.

8.Reizi mēnesī pārbaudīt baseina karsta ūdens padeves automātikas un izpildmehānismu darbību.

Neparedzētās situācijas, avārijas situācijas.

Neparedzētu situāciju novēršanai paredzētais fonds: 2479.30 EUR (bez PVN). Jāiekļauj kopējā finanšu piedāvājumā.

Identifikācijas Nr. ĀND 2016/196

2.pielikums

Pieteikums dalībai iepirkumā

Iepirkuma Identifikācijas Nr. ____

Ādažu novada domes Iepirkuma komisijai

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

Saskaņā ar Nolikumu es apakšā parakstījies apliecinu, ka:

- ___________________________ (pretendenta nosaukums) piekrīt Nolikuma noteikumiem un garantē Nolikuma un tā pielikumu prasību izpildi. Noteikumi ir skaidri un saprotami;

- Pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;

- Šis piedāvājums ir spēkā 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas sanāksmes.

| Informācija par pretendentu |
| --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Pasta adrese: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Finanšu rekvizīti |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu) |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds |  |
| Pilnvarotās personas amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |

Z.v.

Identifikācijas Nr. ĀND 2016/196

3.pielikums

Finanšu piedāvājuma forma

| Objekts | Siltummezglu apkalpošanas izmaksas mēnesī EUR (bez PVN) | Nepa-redzēto darbu fonds EUR bez PVN | Kopā EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. mēnesis | 2. mēnesis | 3. mēnesis | 4. mēnesis | 5. mēnesis | 6. mēnesis | 7. mēness | 8. mēnesis | 9. mēnesis | 10. mēnesis | 11. mēnesis | 12. mēnesis |  |  |
| Ādažu vidusskolas siltummezgla apkalpošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2479.30 |  |
| Ādažu sporta centra siltummezgla apkalpošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2479.30 |  |
| Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes siltummezgla apkalpošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |
| Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes siltummezgla apkalpošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| Kopā bez PVN: |  |
| PVN: |  |
| Kopā ar PVN: |  |

+

Pretendenta cenu lapa galvenajām rezerves daļām, darbu izmaksām, transporta izmaksām (būs saistoši pusēm, veicot remontdarbus).

Identifikācijas Nr. ĀND 2016/196

4.pielikums

OBJEKTA APSEKOŠANAS PROTOKOLI

IEPIRKUMS

„SILTUMMEZGLU TEHNISKĀ APKOPE UN REMONTS”

ĀND 2016/196

OBJEKTS – ĀDAŽU VIDUSSKOLA

Ādažu vidusskolas

kontaktpersona______________________________________(vārds uzvārds) ar parakstu apliecina, ka

pretendents______________________________________ (firmas nosaukums) ir iepazinies ar pakalpojuma sniegšanas vietu, veicot objekta apskati ___________________________(datums un laiks).

Pretendents pārstāvis ar parakstu apliecina, ka tas objekta apskates laikā ir guvis pilnīgu izpratni par veicamo darbu klāstu un apjomiem un iegūtā informācija tiks ņemta vērā, sagatavojot pretendenta tehnisko un finanšu piedāvājumu iepirkumā.

Pretendenta pārstāvja paraksts ___________________________________________________.

IEPIRKUMS

„SILTUMMEZGLU TEHNISKĀ APKOPE UN REMONTS”

ĀND 2016/196

OBJEKTS – ĀDAŽU SPORTA CENTRS

Ādažu sporta centra

kontaktpersona______________________________________(vārds uzvārds) ar parakstu apliecina, ka

pretendents______________________________________ (firmas nosaukums) ir iepazinies ar pakalpojuma sniegšanas vietu, veicot objekta apskati ___________________________(datums un laiks).

Pretendents pārstāvis ar parakstu apliecina, ka tas objekta apskates laikā ir guvis pilnīgu izpratni par veicamo darbu klāstu un apjomiem un iegūtā informācija tiks ņemta vērā, sagatavojot pretendenta tehnisko un finanšu piedāvājumu iepirkumā.

Pretendenta pārstāvja paraksts ___________________________________________________.

IEPIRKUMS

„SILTUMMEZGLU TEHNISKĀ APKOPE UN REMONTS”

ĀND 2016/196

OBJEKTS – ĀDAŽU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes kontaktpersona______________________________________(vārds uzvārds)

ar parakstu apliecina, ka

pretendents______________________________________ (firmas nosaukums) ir iepazinies ar pakalpojuma sniegšanas vietu, veicot objekta apskati ___________________________(datums un laiks).

Pretendents pārstāvis ar parakstu apliecina, ka tas objekta apskates laikā ir guvis pilnīgu izpratni par veicamo darbu klāstu un apjomiem un iegūtā informācija tiks ņemta vērā, sagatavojot pretendenta tehnisko un finanšu piedāvājumu iepirkumā.

Pretendenta pārstāvja paraksts ___________________________________________________.

IEPIRKUMS

„SILTUMMEZGLU TEHNISKĀ APKOPE UN REMONTS”

ĀND 2016/196

OBJEKTS – KADAGAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes kontaktpersona______________________________________(vārds uzvārds)

ar parakstu apliecina, ka

pretendents______________________________________ (firmas nosaukums) ir iepazinies ar pakalpojuma sniegšanas vietu, veicot objekta apskati ___________________________(datums un laiks).

Pretendents pārstāvis ar parakstu apliecina, ka tas objekta apskates laikā ir guvis pilnīgu izpratni par veicamo darbu klāstu un apjomiem un iegūtā informācija tiks ņemta vērā, sagatavojot pretendenta tehnisko un finanšu piedāvājumu iepirkumā.

Pretendenta pārstāvja paraksts ___________________________________________________.