**Ādažu novada domes**

**iepirkuma**

**„LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVE GAUJAS IELĀ A”**

**(ID.Nr. ĀND 2017/58)**

iepirkuma komisijas sēdes

# **PROTOKOLS Nr.05-30-2017/58-2**

|  |  |
| --- | --- |
| Ādažos | **2017. gada 9.maijā** |

## **Sēde sākās:**

## Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10.00.

**Sēdē piedalās:**

|  |  |
| --- | --- |
| Komisijas priekšsēdētājs:  Komisijas locekļi: | Artis Brūvers  Uģis Dambis  Everita Kāpa  Rita Šteina  Halfors Krasts  Valērijs Bulāns |

**Komisijas izveides pamats:**

Ādažu novada domes 2013.gada 24.septembra lēmums Nr. 215. un Ādažu novada domes 2014.gada 28.jūlija ārkārtas domes sēdes lēmums Nr. 17§ 2.

**Darba kārtībā:**

Skaidrojumu sniegšana iepirkumā „LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVE GAUJAS IELĀ A” (ID.Nr.: ĀND 2017/58).

**Darba gaita:**

1. R. Šteina informē par ieinteresētā pretendenta jautājumiem par iepirkuma „LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVE GAUJAS IELĀ A” (ID.Nr.: ĀND 2017/58) nolikumu.
2. Komisija iepazīstas ar uzdotajiem jautājumiem un lemj par sniedzamajām atbildēm.
3. Komisija lemj sniegt šādas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem:

|  |  |
| --- | --- |
| **JAUTĀJUMS:** | **ATBILDE:** |
|  | Pretendentam jārealizē būvprojekta “Gaujas iela A, Ādaži, pārbūve – lietus ūdens kanalizācijas tīkla izmaiņas” norādītie būvdarbi apjomi, atbilstoši būvdarbu apjomu sarakstiem 1.kārtai un 4.kārtai (lokālā tāme Nr.1-1 EST pieslēgums, lokālā tāme Nr.1-2 Lietus ūdeņu attīrīšanas iekārtas). |
|  | Tehniskās specifikācijas 103.punkts attiecināms uz civiltiesiskajām attiecībām starp Pasūtītāju un iepirkuma rezultātā izvēlēto Būvuzņēmēju. |
|  | Naftas produktu atdalītāja EuroPEK Roo CERTARO NS65/13000 nostiprināšana gruntī 1kmpl. nepieciešama, kad tiek nostiprināti 2kmpl. vienlaicīgi, jo tie atrodas uz vienas dzelzsbetona pamatplātnes. |

**Komisija vienbalsīgi nolemj:**

1. Atbalstīt sagatavotos skaidrojumus par iepirkuma „LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVE GAUJAS IELĀ A” (ID.Nr.: ĀND 2017/58) nolikumu;
2. Publicēt sniegtos skaidrojumus ĀND mājaslapā;
3. Nosūtīt skaidrojumus ieinteresētajam pretendentam e-pastā.

**Sēdi slēdz:**

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 12:00.

**Pielikumā:**

1. Izdruka no ĀND mājaslapas;
2. Ieinteresētā pretendenta iesūtītā vēstule un sniegtā atbilde uz to.

Komisijas priekšsēdētājs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ A. Brūvers

Komisijas locekļi:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E. Kāpa

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ R. Šteina

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ H. Krasts

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V.Bulāns

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ U. Dambis