## būvniecības koptāme
Būvniecības koptāme.
Objekta nosaukums |  |  | Ādažu vidusskolas ēdnīcas renovācija
Objekta adrese |  |  | Gaujas ielā 33, Ādaži, Ādažu novads
|  |  |  | Tāmes izmaksas | 0 | EUR
| Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EUR)
| 1 | Ādažu vidusskolas ēdnīcas renovācija
|  | KOPĀ pa objektu | 0
|  | PVN 21% | 0
|  | PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS | 0

## Elektro
Lokālā tāme Nr.3 -Elektroinstalācija
Objekta nosaukums: |  |  | Ādažu skolas ēdnīcas renovācija
Objekta adrese : |  |  | Gaujas ielā 33, Ādaži, Ādažu novads
[8 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 |  | EUR
N.p.k. | Kods | Darbu nosaukums | Mērvenība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Kopā (Eur) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Summa(Eur)
| 003 | Iekšējā elekroinstlācija -montāžas,palaišanas unpārbaudes darbi
1 | kalk | Sadalnes.z/a., IP30 120. mod. Pragma montāža | gab | 1
|  | sadalnes durvis 120 mod. Baltas IP40Pragma | gab | 1
|  | kombinētais noplūdes strāvas slēdzis 2P C10A/30ma AC-tips Prom Compact | gab | 9
|  | kombinētais noplūdes strāvas slēdzis 2P C16A/30ma AC-tips Prom Compact | gab | 1
|  | kombinētais noplūdes strāvas slēdzis 4P C16A/30ma AC-tips Prom Compact | gab | 4
|  | kombinētais noplūdes strāvas slēdzis 4P C20A/30ma AC-tips Prom Compact | gab | 1
|  | kombinētais noplūdes strāvas slēdzis 4P C25A/30ma AC-tips ProM Compact | gab | 2
|  | kombinētais noplūdes strāvas slēdzis 4P C40A/30ma AC-tips Prom Compact | gab | 3
|  | kombinētais noplūdes strāvas slēdzis 3P C125A 25kA HPCBsS803C | gab | 1
|  | automātu ķemme 3P63A | gab | 5
|  | rindspailes | gab | 5
|  | starprindu savienotājs | gab | 4
2 | kalk | Pārspriegumu aizsardzības B+C montāža | gab | 1
|  | pārsprieguma novadītājs I+II(B+C)4P100kA | gab | 1
3 | kalk | Kabeļu montāža caurulēs pa sienām un griestiem | t/m | 745
|  | kabelis CYKY 3X2,5mm2 0.45/0.75 kV | t/m | 450
|  | kabelis CYKY 3X 4mm2 0.45/0.75 kV | t/m | 30
|  | kabelis CYKY 5X2. 5mm2 0.45/0.75 kV | t/m | 40
|  | kabelis CYKY 5X 4mm2 0.45/0.75 kV | t/m | 225
|  | kabelis CYKY 5X 16 mm2 0.45/0.75 kV | t/m | 10
|  | gofrēta caurule D=25mm 320N gaiši pelēka | t/m | 400
|  | gluda caurule D=25mm 320N gaiši pelēka | t/m | 372.9
4 | kalk | Kabelķurpju montāža | gab | 5
|  | kabelķurpes 16mm2 | gab | 5
3 | kalk | Kontaktligzdu 1- vietīgu montāža | gab | 25
|  | kontaktligzda v/a balta IP44, 16A, 250V | gab | 25
4 | kalk | Spēka kontaktligzdu montāža | gab | 6
|  | kontaktligzda v/a 3P=N+E 400V 16A IP44 sarkana BM | gab | 5
|  | kontaktligzda v/a 3P=N+E 400V 32A IP44 sarkana BM | gab | 1
5 | kalk | Palīgmateriāli ( skūves, dībeļi, savilces) | kompl | 1
6 | kalk | Mērījumi , izpildshēmas | obj. | 1
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transporta izdevumi (% no materiālu izmaksām) | [10 empty] | 0
|  | Kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Kopsavilkuma aprēķini
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem.
| Objekta nosaukums: | Ādažu vidusskolas ēdnīcas renovācija
| Objekta adrese | Gaujas ielā 33, Ādaži, Ādažu novads
|  | Par kopējo summu |  | 0 | EUR
|  | Kopējā darbietilpība: |  | 0 | c/h
Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Eur) | Tai skaitā
|  |  | darba alga (Eur) | materiāli (Eur) | mehānismi (Eur) | Darbietilpība (c/h)
1 | Demontāžas darbi | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Virtuves remontdarbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Elektroinstalācija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOPĀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Virsizdevumi( %) | 0
| Peļņa( %) | 0
| Darba devēja sociālais nodoklis( 23,59 %) | 0
| KOPĀ | 0

## 01
Lokālā tāme Nr.1 -Demontāžas darbi
Objekta nosaukums: |  |  | Ādažu vidusskolas ēdnīcas renovācija
Objekta adrese : |  |  | Gaujas ielā 33, Ādaži, Ādažu novads
[8 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 |  | EUR
N.p.k. | Kods | Darbu nosaukums | Mērvenība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Kopā (Eur) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Summa(Eur)
| 001 | Demontāžas darbi
1 | kalk | Vecās elektroinatalācijas demontāža | kompl | 1
2 | kalk | Virtuves telpu atbrīvošana no esošajā iekārtām un mēbelēm | kompl | 1
3 | kalk | Esošā grīdas seguma (flīzes) demontāža | m2 | 142.5
4 | kalk | Veco ūdens cauruļvadu, grīdas kanalizācijas trapu demontāža | kompl | 1
5 | kalk | Betona pacēluma demontāža trauku mazgāšanas telpā | kompl | 1
6 | kalk | Sienas demontāža starp trauku mazgātuvi un zāli | m2 | 8
7 | kalk | Sienas flīžu demontāža | m2 | 32
8 | kalk | Būvgružu izvākšana no telpām | kompl | 1
|  | KOPĀ | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
Transporta izdevumi ( % no materiālu izmaksām)
|  | Pavisam KOPĀ | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0
³

## 02
Lokālā tāme Nr.2 -Virtuves remonta darbi.
Objekta nosaukums: |  |  | Ādažu sporta centra jumta izejas renovācija
Objekta adrese : |  |  | Gaujas ielā 33, Ādaži, Ādažu novads
[8 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0 |  | EUR
N.p.k. | Kods | Darbu nosaukums | Mērvenība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Kopā (Eur) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Summa(Eur)
| 002 | Virtuves remonta darbi
1 | kalk | Grīdas reņu izgriešana betona grīdās ar speciālu aprīkojumu jaunajām kanalizācijas un ūdens caurulēm 200( h)x150mm | t/m | 60
2 | kalk | Kanalizācijas trapu vietu izzāģēšana betona grīdās | gab | 6
3 | kalk | Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem montāža( kanalizācijas caurules PVC, SN4, Ø110) grīdās , pieslēgumu vietu izbūve grīdas trapiem un iekārtu vajadzībām (kanalizācijas caurules PPHT Ø50) | t/m | 72
4 | kalk | Ūdens( karstais, augstais) cauruļvadu un siltumizolējošo apvalku montāža(caurules 1/2';3/4' ,siltumizolējošais apvalks ) | t/m | 280
5 | kalk | Pieslēgumu izbūve aprīkojumam,iekārtu pieslēgumi( noslēdzošie ventīļi, mīkstie savienojumi1/2') | gab | 13
6 | kalk | Grīdas trapu komplektācija, montāža | gab. | 9
300x1000 - 2kompl.
|  | ACO kanāls 300x1000, H60,NE 1253,1.4301 vai analogs | gab | 2
|  | ACO šūnveida režģis, 300x500,H60, l15, 1.4301 vai analogs | gab | 4
|  | ACO gūlijas 157 horiz,pretg,siets,1.401 vai analogs | gab | 2
|  | ACO gūlijas 157 teleskopiskā horiz, DN100, 1.401 vai analogs | gab | 2
300x2000 - 1kompl.
|  | ACO kanāls 300x2000, H60,NE 1253,1.4301 vai analogs | gab | 1
|  | ACO šūnveida režģis, 300x500,H60, l15, 1.4301 vai analogs | gab | 4
|  | ACO gūlijas 157 horiz,pretg,siets,1.401 vai analogs | gab | 1
|  | ACO gūlijas 157 teleskopiskā horiz, DN100, 1.401 vai analogs | gab | 1
400x600 - 2kompl.
|  | ACO kanāls 300x600, H60,izv.142 st.1.4301 vai analogs | gab | 2
|  | ACO šūnveida režģis, 368x600,H60, l15, 1.4301 vai analogs | gab | 2
|  | ACO gūlijas 157 horiz,pretg,siets,1.401 vai analogs | gab | 2
|  | ACO gūlijas 157 teleskopiskā horiz, DN100, 1.401 vai analogs | gab | 2
500x800 - 3kompl.
|  | ACO kanāls 500x800, H65,izv.142,1.4301 vai analogs | gab | 3
|  | ACO šūnveida režģis, 500x400,H60, l15, 1.4301 vai analogs | gab | 6
|  | ACO gūlijas 157 horiz,pretg,siets,1.401 vai analogs | gab | 3
|  | ACO gūlijas 157 teleskopiskā horiz, DN100, 1.401 vai analogs | gab | 3
250x250 - 1kompl.
|  | ACO gūlija 157, 250x250,horiz,DN100,1.4301 vai analogs | gab | 1
|  | ACO šūnveida režģis, 250x250,pretslīdes , l15, 1.4301 vai analogs | gab | 1
|  | ACO gūlijas 157 horiz,pretg,siets,1.401 vai analogs | gab | 1
7 | kalk | Izgrieztās grīdas aizpildīšana ar betonu pēc ūdens un kanalizācijas cauruļu montāžas un pieslēgumu iestrādes | m3 | 2.16
8 | kalk | Grīdas virskārtas frēzēšana, līmeņa sagatavošana ar pašizlīdzinošo maisījumu Weber Floor vai analogu, gruntēšana | m2 | 142.5
9 | kalk | Grīdas fīzēšana ar akmensmasas flīzēm 150x150, šuvošana, tīrīšana | m2 | 142.5
|  | flīzes 150x150mm, petslīdes koif.R10 | m2 | 150
|  | flīžu līme mira 3100 unifix vai analogs | kg | 675
|  | epoksīda šuvotājs Mapei Kerapoxy vai analogs | kg | 47
10 | kalk | Sienu pamatnes daļēja labošana pēc iekārtu un cauruļvadu demontāžas | m2 | 32.45
11 | kalk | Sienu flīzēšana | m2 | 32.45
|  | flīzes 150x150mm | m2 | 34
|  | flīžu līme mira 3100 unifix vai analogs | kg | 160
|  | epoksīda šuvotājs Mapei Kerapoxy vai analogs | kg | 11
12 | kalk | Izbūvētās durvju ailes apdare | kompl | 1
13 | kalk | Kanalizācijas un ūdensvadu izbūves izpilkshēmas | kompl | 1
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transporta izdevumi ( % no materiālu izmaksām) | [10 empty] | 0
|  | Kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0