## KOPT (PASŪTĪTĀJA)
APSTIPRINU
__________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
2017.gada ___. _____________
Pasūtītāja būvniecības koptāme
Būves nosaukums: | Jauna skolas ēka Ādažos
Būves adrese: | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Pasūtījuma Nr.: | 16-26
Tāme sastādīta 2017.gada __. _____________
Nr. p.k. | Objekta nosaukums |  | Objekta izmaksas (euro)
1 | Jauna skolas ēka Ādažos | KOPS1 | 0
1 | 0 |  | 0
2 | 0 |  | 0
Kopā būvniecības izmaksas |  |  | 0
Finanšu rezerves neparedzētiem darbiem |  | % | 0
Būvniecības izmaksas ar neparedzētiem izdevumiem bez PVN |  |  | 0
PVN |  | 21% | 0
Pavisam būvniecības izmaksas |  |  | 0
Ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi:
būvuzraudzība |  |  | 0
būvprojekta autoruzraudzība |  |  | 0
izpētes un projektēšanas darbi |  |  | 0
būvprojekta ekspertīze |  |  | 0
Kopā |  |  | 0
Sastādīja: | _________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. | 0
Pārbaudīja: | _________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. | 0
Projekta vadītājs:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## KOPT
APSTIPRINU
__________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
2017.gada ___. _____________
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: | Jauna skolas ēka Ādažos
Būves adrese: | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Pasūtījuma Nr.: | 16-26
Tāme sastādīta 2017.gada __. _____________
Nr. p.k. | Objekta nosaukums |  | Objekta izmaksas (euro)
1 | Jauna skolas ēka Ādažos | KOPS1 | 0
1
2
Kopā |  |  | 0
PVN |  | 21% | 0
Sastādīja: | _________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. | 0

## KOPS1
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Vispārējie būvdarbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos
Objekta nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos
Objekta adrese: |  | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 16-26
0
0
Tāme sastādīta 2017.gada __. _____________
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi
#REF!
3. Specializētie darbi - ārējie inženiertīkli, sistēmas
1 | 3-1 | Gāzes apgāde, ārējie tīkli | GAT | 0 | 0 | 0 | 0
#REF!
#REF!
Kopā |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  | %
t.sk. darba aizsardzība |  |  | %
Peļņa |  |  | %
Pavisam kopā |  |  |  | 0
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera (iepirkuma) cenu piedāvājums, ieskaitot palīgdarbus un materiālus, kas nav uzrādīti tāmē,
apjomu sarakstā un projektā, bet ir nepieciešami projektētā būvobjekta izbūvei un nodošanai ekspluatācijā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām.
3. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem.
Sastādīja: | _________________ |  |  | Pārbaudīja: | _________________
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. |  |  |  | Sertifikāta Nr. | 0

## GAT
Lokālā tāme Nr. 3-1
Gāzes apgāde, ārējie tīkli
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos
Objekta nosaukums: |  | Jauna skolas ēka Ādažos
Objekta adrese: |  | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads
Pasūtījuma Nr.: |  | 16-26
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz GAT daļas rasējumiem. | [12 empty] | 0
Tāme sastādīta 2017.gada __. _____________
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ārējais gāzes vads- v.sp. gāzesvads
1 | līg.cena | Polietilēna caurule d=125x11,4 mm | Evopipes PE 100 SDR 11 Pn 8 bar | m | 5.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.cena | EM PE dubultuzmava d125 mm | G.FISCHER vai ekvivalents | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.cena | PE d=125 mm EM līkums 45° | G.FISCHER vai ekvivalents | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.cena | PE d=125 mm EM līkums 90° | G.FISCHER vai ekvivalents | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.cena | PE d=125 mm EM līkums 30° | G.FISCHER vai ekvivalents | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.cena | ME PE pāreja D 114,3/125 mm | G.FISCHER vai ekvivalents | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.cena | PE gala noslēgs D 125 mm | G.FISCHER vai ekvivalents | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.cena | Pazemes bezaku aizbīdnis AVK ME galiem D114,3mm | AVK vai ekvivalents | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.cena | Pagrieziena kāts pagarinātājs L= 1-1,5 m |  | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.cena | Indikācijas kabelis (izolēts Cu vads S=4 mm2 ) |  | m | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.cena | Mitrumizturīga līmlenta |  | m | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.cena | Kontaktkārba/ indikācijas kabeļa savienotājkārba | IP-54 | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.cena | Marķējuma lenta ar uzrakstu "GĀZE" | Uponor vai ekvivalents | m | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.cena | ME caurule D 114,3x 4,0 mm ar polimēra izolāciju | Fuchs vai ekvivalents | m | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.cena | Metināms līkums D 114,3 mm |  | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līg.cena | Lenta termosarūkoša Flexclad 50 mm | Raychem vai ekvivalents | m | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.cena | Metināto savienojumu rengenoloģiskā pārbaude |  | gb. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līg.cena | Smilts |  | m3 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līg.cena | Gāzes vada šķērsošanās ar sakaru kanalizāciju |  | vieta | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līg.cena | Gāzes vada šķērsošanās ar elektro kabeļiem |  | vieta | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | līg.cena | Gāzes vada demontāža (pēc sistēmas pārslēgšanas) |  | m | 29 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līg.cena | SGRP demontāža (pēc sistēmas pārslēgšanas) |  | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | līg.cena | Pieslēgšanās esošam. v.sp. (-4 bar) PE gāzes vadam D 125 mm |  | vieta | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | līg.cena | Gāzes vada pārbaude, v.sp. |  | m | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | līg.cena | Dabīgā seguma izrakšana un atjaunošana |  | m2 | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | līg.cena | Šķembu, grants seguma izrakšana un atjaunošana |  | m2 | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | līg.cena | Asfalta seguma izrakšana un atjaunošana |  | m2 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | līg.cena | Digitālo uzmērījumu nodošana pēc būvdarbu veikšanas |  | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ārējais gāzes vads- z.sp. gāzesvads
29 | līg.cena | ME caurule D 88,9x3,6 mm ar polimēra izolāciju | Fuchs vai ekvivalents | m | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | līg.cena | Metināms līkums 90° D 88,9 mm |  | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | līg.cena | Pazemes bezaku krāns ME galiem D 88,9 mm RMA |  | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | līg.cena | Pagrieziena kāts pagarinātājs L= 1-1,5 m |  | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | līg.cena | Metināms gala noslēgs D 108 mm |  | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | līg.cena | Metināms gala noslēgs D 88,9 mm |  | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | līg.cena | Lenta termosarūkoša Flexclad 50 mm | Raychem vai ekvivalents | m | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | līg.cena | PE caurule D 90x8,2 mm | Evopipes PE 100 SDR 11 Pn 8 bar | m | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | līg.cena | PE d=90 mm EM līkums 45° | G.FISCHER vai ekvivalents | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | līg.cena | PE d=90 mm EM līkums 90° | G.FISCHER vai ekvivalents | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | līg.cena | PE d=90 mm EM līkums 90° | G.FISCHER vai ekvivalents | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | līg.cena | PE/ME pāreja D 90/88,9 mm | G.FISCHER vai ekvivalents | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | līg.cena | Indikācijas kabelis (izolēts Cu vads S=4 mm2 ) |  | m | 28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | līg.cena | Elektro-pārvienojuma kabelis NYY-J-1x16 mm2 |  | m | 27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | līg.cena | Kabeļi mērpunkta aprīkošanai NYY-J-2x2,5 mm2 |  | m | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | līg.cena | PE aizsargčaula kabelim Dn 50 mm |  | m | 28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | līg.cena | Stacionārais vara sulfāta elektrods ar kabeli |  | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | līg.cena | Pin-brazing kontaktlodēšanas uzgaļi un keramiskie gr. |  | gb. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | līg.cena | Pin-brazing vadu spailes |  | gb. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | līg.cena | Mērpunkta kontaktu plāksne (izolējoša materiāla) |  | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | līg.cena | Kape D 300 čuguna mērpunkta montāžai |  | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | līg.cena | ME metināms trejgabals D 88,9/88,9/88,9 mm |  | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | līg.cena | Nosprostošanas baloni Dn 80 mm |  | gb. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | līg.cena | Ravetti pievienošanās veidgabals 3" |  | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | līg.cena | Metināto savienojumu rengenoloģiskā pārbaude |  | gb. | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | līg.cena | Smilts |  | m3 | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | līg.cena | Gāzes vada šķērsošanās ar sakaru kanalizāciju |  | vieta | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | līg.cena | Gāzes vada šķērsošanās ar elektro kabeļiem |  | vieta | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | līg.cena | Gāzes vada šķērsošanās ar spiedkanalizāciju |  | vieta | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | līg.cena | Gāzes vada šķērsošanās ar nedarbojošiem demontējamiem tīkliem, to demontāža |  | vieta | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | līg.cena | Pieslēgšanās esošam. z.sp. (20 mbar) ME gāzes vadam D 108 mm |  | vieta | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | līg.cena | Gāzes vada pārbaude, z.sp. |  | m | 28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | līg.cena | Gāzes vada demontāža (pēc sistēmas pārslēgšanas) |  | m | 29 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | līg.cena | SGRP demontāža (pēc sistēmas pārslēgšanas) |  | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | līg.cena | Dabīgā seguma izrakšana un atjaunošana |  | m2 | 36 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | līg.cena | šķembu,grants seguma izrakšana un atjaunošana |  | m2 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | līg.cena | Digitālo uzmērījumu nodošana pēc būvdarbu veikšanas |  | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ārējais gāzes vads- a.sp. gāzesvads
66 | līg.cena | ME caurule D 60,3x3,6 mm ar polimēra izolāciju | Fuchs vai ekvivalents | m | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | līg.cena | PE caurule D 63x5,8 mm | Evopipes PE 100 SDR 11 Pn 8 bar | m | 136 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | līg.cena | Pazemes bezaku aizbīdnis PE galiem D 63 mm AVK |  | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | līg.cena | Aizbīdņu atbalsta kronšteins |  | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | līg.cena | Pazemes bezaku krāns ME galiem D 60,3 mm RMA |  | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | līg.cena | Pagrieziena kāts pagarinātājs L= 1-1,5 m |  | gb. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | līg.cena | Čuguna kape LG-160 peldošā, komplekts |  | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | līg.cena | PE/ME pāreja D 63/60,3 mm |  | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | līg.cena | Metināma pāreja D 57/60,3 mm |  | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | līg.cena | Metināms gala noslēgs D 60,3 mm |  | gb. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | līg.cena | ME caurules D 60,3x4,5 mm ar polimēra izolāciju izvadlīkums 0,8x1,5 m |  | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | līg.cena | EM PE trejgabals D 63/63/63 mm |  | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | līg.cena | EM PE dubultuzmava D 63 mm |  | gb. | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | līg.cena | PE aizsargčaula kabelim Dn 50 mm |  | m | 140 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | līg.cena | Elektro-pārvienojuma kabelis NYY-J-1x16 mm2 |  | m | 142 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | līg.cena | Kabeļi mērpunkta aprīkošanai NYY-J-2x2,5 mm2 |  | m | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | līg.cena | Kontaktkārba |  | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | līg.cena | Indikācijas kabelis (izolēts Cu vads S=4 mm2 ) |  | m | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | līg.cena | Stacionārais vara sulfāta elektrods ar kabeli |  | kpl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | līg.cena | Pin-brazing kontaktlodēšanas uzgaļi un keramiskie gr. |  | gb. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | līg.cena | Pin-brazing vadu spailes |  | gb. | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | līg.cena | Mērpunkta kontaktu plāksne (izolējoša materiāla) |  | kpl. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | līg.cena | Kape D 300 čuguna mērpunkta montāžai |  | kpl. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | līg.cena | Betona pamats SGRP skapim 1500x800x130 mm |  | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | līg.cena | Betona pamats SGRP skapim 2200x1200x140 mm |  | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | līg.cena | SGRP ar 2 līn. ar reg, B249 Q=250 m3/h SKV (SGRP-1) korpusā ar izmēriem 1700x1400x700 mm, esošā pārvietošana |  | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | līg.cena | SGRP ar 2 līn. ar reg, RP/022-AP Q=600 m3/h SKVL (SKVL-2) korpusā ar izmēriem 2290x2000x1000 mm, esošā pārvietošana |  | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | līg.cena | Lenta termosarukoša Flexclad 50 mm |  | m | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | līg.cena | Gāzesvadu izolācijas materiāli C30 klase dažādi |  | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | līg.cena | Mini Stop nosprostošanas veidgabals 2" |  | gb. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | līg.cena | Ravetti nosprostošanas veidgabals 2" |  | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | līg.cena | Metināto savienojumu rengenoloģiskā pārbaude |  | gb. | 27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | līg.cena | Smilts |  | m3 | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | līg.cena | Gāzes vada šķērsošanās ar sakaru kanalizāciju |  | vieta | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | līg.cena | Gāzes vada šķērsošanās ar elektro kabeļiem |  | vieta | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | līg.cena | Gāzes vada šķērsošanās ar z.sp. gāzes vadiem |  | vieta | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | līg.cena | Gāzes vada šķērsošanās ar Ūdensvadu |  | vieta | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | līg.cena | Gāzes vada šķērsošanās ar sadzīves kanalizāciju |  | vieta | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | līg.cena | Gāzes vada šķērsošanās ar nedarbojošiem demontējamiem tīkliem, to demontāža |  | vieta | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | līg.cena | Gāzes vada šķērsošanās ar spiedkanalizāciju |  | vieta | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | līg.cena | Pieslēgšanās esošam. a.sp. (-6 bar) ME gāzes vadam D 57 mm |  | vieta | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | līg.cena | Gāzes vada pārbaude, a.sp. |  | m | 143.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | līg.cena | Gāzes vada demontāža (pēc sistēmas pārslēgšanas) |  | m | 101 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | līg.cena | Dabīgā seguma izrakšana un atjaunošana |  | m2 | 125 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | līg.cena | Digitālo uzmērījumu nodošana pēc būvdarbu veikšanas |  | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) |  |  |  | 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0
0
Sastādīja: _________________ |  |  |  | 4: Pārbaudīja: _________________
| (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | 5: (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: 0