## būvniecības koptāme
Paredzamās līgumcenas koptāme
Objekta nosaukums |  |  | Ādažu viduskola, Ādažu sporta centrs
Objekta adrese |  |  | Gaujas iela 30 , Ādaži , Ādažu novads
| Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EUR)
| 1 | Esošo ventilācijas sistēmu renovācija skolas ēdnīcā un peldbaseinā
Kopā
PVN 21%
Pavisam būvniecības izmaksas

## Kopsavilkuma aprēķini
Kopsavilkuma aprēķins.
| Objekta nosaukums: | Ādažu viduskola, Ādažu sporta centrs
| Objekta adrese | Gaujas iela 30 , Ādaži , Ādažu novads
|  | Par kopējo summu: |  |  | EUR
|  | Kopējā darbietilpība: |  |  | c/h
Tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā
|  |  | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | Darbietilpība (c/h)
1 | Esošās ventilācijas sistēmas renovācija ēdnīcā
2 | Esošās ventilācijas sistēmas renovācija peldbaseinā
Kopā
Virsizdevumi( %)
Peļņa( %)
Pavisam kopā

## 01
Lokālā tāme Nr.1. Esošās ventilācijas sistēmas renovācija Ādažu vidusskolas ēdnīcā
Būves nosaukums : Ādažu vidusskolas ēdnīca
Objekta adrese: Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads
[8 empty] | Tāmes izmaksas | [5 empty] | EUR
Nr.p.k. | Kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksa (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Sistēma PN1
1 |  | Esošās ventilācijas sistēmu cauruļvadu demontāža renovējamo telpu robežās, tai skaitā neizmantojamo pievadu noslēgšana | kompl. | 1
Ventilācijas agregāts ar plākšņu siltummaini, ventilatoriem, gaisa filtriem, ūdens kaloriferi, automātikas bloku un vadības pulti AmberAir 8-KR SW50 CX
2 |  | Ventilācijas agregāts ar plākšņu siltummaini, ventilatoriem, gaisa filtriem, ūdens kaloriferi, automātikas bloku un vadības pulti AmberAir 8-KR SW50 CX S vai analogs | kompl. | 1
3 |  | Gaisa ieņemšanas reste | gab. | 1
4 |  | Gaisa izmešanas deflektors | gab. | 1
5 |  | Ūdens sagatavošanas mezgls | kompl. | 1
6 |  | Trokšņa slāpētājs | gab. | 2
7 |  | Apaļo gaisa vadu reste | kompl. | 1
8 |  | Droseļvārsts | kompl. | 1
9 |  | Ugunsdrošs vārsts | kompl. | 1
10 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda | kompl. | 1
11 |  | Gaisa vadu fasondaļas ( līkumi, pārejas, trejgabali, vadu savienojumi ) no cinkotā skārda | kompl. | 1
12 |  | Gaisa vadu izolācijas montāža Akmens vates izolācija "Paroc" PV-LAM δ=50 mm | kompl. | 1
13 |  | Cauruļvadu stiprinājumi, izolācijas palīgmateriāli | kompl. | 1
Sistēmas N1
14 |  | Kanāla ventilators Kitchen fan KUB T120 560-4 vai analogs | kompl. | 1
15 |  | Verntilatora ātruma regulators TGRT 7 vai analogs | kompl. | 1
16 |  | Gaisa nosūces kapes ar tauku filtriem montāža | kompl. | 4
17 |  | Vienvirziena gaisa vārsts | kompl. | 1
18 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda | kompl.
19 |  | Gaisa vadu fasondaļas ( līkumi, pārejas, trejgabali, vadu savienojumi ) no cinkotā skārda | kompl.
20 |  | Cauruļvadu stiprinājumi, izolācijas palīgmateriāli | kompl.
Sistēmas N2, N3, N4
21 |  | Verntilatora ātruma regulators RE1,5 vai analogs | kompl. | 3
22 |  | Gaisa nosūces kapes ar tauku filtriem montāža | kompl. | 3
23 |  | Vienvirziena gaisa vārsts | kompl. | 3
24 |  | Gaisa vads no cinkotā skārda | kompl. | 3
25 |  | Gaisa vadu fasondaļas ( līkumi, pārejas, trejgabali, vadu savienojumi ) no cinkotā skārda | kompl. | 3
26 |  | Cauruļvadu stiprinājumi, izolācijas palīgmateriāli | kompl. | 3
27 |  | Vēdināšanas pārbaude,regulēšana,palaišana | kompl. | 1
28 |  | Apsekošana, tehniskā projekta-shēmas izstrāde | kompl. | 1
29 |  | Pievadu- tērauda cauruļvadu Ø32 montāža | m | 54
30 |  | Griestu un sienu virsmu lokāli remontdarbi un krāsošana virtuves zonā | m2 | 202
Tiešās izmaksas kopā, tajā skaitā sociālais nodoklis 24,09%

## 02
Lokālā tāme Nr.2. Esošās ventilācijas sistēmas renovāvija Ādažu sporta centra peldbaseinā un sporta zālē
Objekta nosaukums: |  |  | Ādažu sporta centrs
Objekta adrese : |  |  | Gaujas iela 30 , Ādaži , Ādažu novads
[8 empty] | Tāmes izmaksas |  |  |  |  | EUR
N.p.k. | Kods | Darbu nosaukums | Mērvenība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Kopā (Eur) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehānismi (Eur) | Summa(Eur)
| 003 | Sistēma PN1( peldbaseins)
1 | kalk | Esošās ventilācijas sistēmu difuzoru, vārstu demontāža, tīrīšana | kompl. | 1
2 | kalk | Skārda gaisa vadi -perforēti 1/2 (90°) 400mm-L2000m ar perforētu konusu 315 L=1500 | kompl. | 3
3 | kalk | Droseļvārsts dn315 | gab. | 3
4 | kalk | Skārda vītais ventilācijas gaisa vads, dn 315 | m | 63
5 | kalk | Esošās difuzoru montāža dn 315 | gab. | 6
6 | kalk | Gaisa vadu fasondaļas ( līkumi, pārejas, vadu savienojumi ) no cinkotā skārda | kompl. | 1
7 | kalk | Cauruļvadu stiprinājumi un palīgmateriāli | kompl. | 1
8 | kalk | Izpilddokumentācija | kompl. | 1
Gaisa apstrādes iekārta PN5 sporta zāle. Aizsalušā sildītāja nomaiņa. Automātikas bloka nomaiņa.
1 | kalk | Ventilācijas iekārtas vadības bloks (Kontrolieris-Corrigo E151D-3, ārējā pults- E3-DSP10)vai analogs | kompl. | 1
2 | kalk | Temperatūrs sensors, kanāla TG-K3/PT1000 vai analogs | gab. | 3
3 | kalk | Temperatūrs sensors, virsmas TG-A1/PT1000 vai analogs | gab. | 1
4 | kalk | Gaisa vārstu piedziņas motors NM24-SR vai analogs | gab. | 1
5 | kalk | Gaisa vārstu piedziņas motors NF24-SR vai analogs | kompl. | 2
6 | kalk | Lodveida vārsta (apkures) piedziņas motors HR24-SR vai analogs | gab. | 1
7 | kalk | Kalorīfers demontāža/montāža | m | 1
8 | kalk | Filtri | gab. | 6
9 | kalk | Elektromateriali | kompl. | 1
10 | kalk | Palīgmateriāli (stiprinājumi, hermētiķ u.c.) | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, tajā skaitā sociālais nodoklis 24,09%