

**IEPIRKUMA**

**„****Ķīmisko preču piegāde un tehniskā apkope Ādažu sporta centram, Ādažu un Kadagas PII”**

**NOLIKUMS**

**Identifikācijas Nr.: ĀND 2018/89**

**Ādažos**

**2018**

1. **Vispārējā informācija**
   1. **Iepirkuma identifikācijas numurs:** ĀND 2018/89
   2. **Pasūtītājs:** Ādažu novada dome
   3. **Pasūtītāja rekvizīti**:

|  |  |
| --- | --- |
| Adrese: | Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 |
| Reģistrācijas Nr. | 90000048472 |
| Tālrunis: | 67997350 |
| Fakss: | 67997828 |

* 1. **Kontaktpersona**: Zane Liepiņa, tālr.: 67996298, e-pasts: [zane.liepina@adazi.lv](mailto:zane.liepina@adazi.lv);

1. **Informācija par iepirkumu**
   1. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta nosacījumiem.
   2. Iepirkuma Nolikums un visa ar iepirkumu saistītā publiskojamā informācija ir brīvi pieejami Pasūtītāja mājas lapā internetā [www.adazi.lv](http://www.adazi.lv/).
2. **Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība**
   1. Piedāvājums jāiesniedz līdz **2018.gada 17.jūlijam** plkst. 10:00, iesniedzot personīgi Ādažu novada domē, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 306.kabinetā (Kanceleja) 3.stāvā, vai atsūtot pa pastu (t.sk., kurjerpastu). Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.
   2. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un neatvērtā veidā tiks atdoti atpakaļ Pretendentam.
   3. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents iesniegto piedāvājumu grozīt nevar. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
   4. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukums jāiesniedz rakstiski līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nodrošinot, lai grozījumi vai atsaukums tiktu saņemts nolikumu 3.1. punktā norādītajā adresē ne vēlāk kā līdz 3.1. punktā minētajam datumam un laikam, slēgtā aploksnē. Uz aploksnes jābūt 4.1. punktā norādītai informācijai un papildu norādei "GROZĪJUMI" vai "ATSAUKUMS".
   5. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendenta turpmāku dalību šajā iepirkumā.
   6. Iepirkuma piedāvājumu vērtēšana notiek slēgtās komisijas sēdēs.
3. **Piedāvājuma noformēšana**
   1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā iepakojumā – 3 (trīs) eksemplāros (viens oriģināls un divas kopijas), **klāt pievienojot finanšu piedāvājumu *Excel formātā***. Uz piedāvājuma iepakojuma jābūt šādām norādēm:

* pasūtītāja nosaukums un adrese;
* Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;
* Atzīme „Neatvērt līdz **2018.gada 17.jūlijam** plkst. 10:00”;
  1. Katrs piedāvājuma eksemplāra sējums sastāv no trīs daļām:
* pretendenta atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā;
* tehniskais piedāvājums;
* finanšu piedāvājums.
  1. Visas piedāvājuma daļas iesienamas vienā sējumā. Dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem. Auklu gali jāpārlīmē un jābūt norādei par kopējo lappušu skaitu piedāvājumā. Lapas jānumurē un tām jāatbilst satura rādītājam. Piedāvājums jāievieto 4.1.punktā minētajā iepakojumā.
  2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
  3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.
  4. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu tehnisko specifikāciju apjomu.
  5. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, tās jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.
  6. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt paskaidrojošu informāciju par iesniegtajiem pretendentu piedāvājumiem, kā arī pieprasīt pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus. Ja pretendents nesniedz pieprasīto informāciju, komisija ņem vērā to informāciju un dokumentus, kas ir tās rīcībā.
  7. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilps personu grupā.
  8. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.
  9. Komisija pieņem izskatīšanai tikai tos Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim.
  10. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiks atdoti atpakaļ Pretendentiem.

1. **Informācija par iepirkuma priekšmetu**
   1. Iepirkuma priekšmets ir Ādažu sporta centra, Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes un Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes peldbaseinu regulārā apkope, dezinfekcijas līdzekļu piegāde (cenās iekļaujama piegāde līdz pasūtītāja adresei), peldbaseinu sagatavošana sezonai, remontdarbu veikšana.
   2. Iepirkums nav sadalīts daļās. Pretendenti nav tiesīgi iesniegt piedāvājumu variantus.
   3. Līguma termiņš ir – 1 (viens) kalendārais gads, sākot no 2018.gada 1.augusta.
   4. Obligāts nosacījums pretendenta dalībai iepirkumā – līguma izpildes objektu (Ādažu sporta centrs, Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde, Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde) baseinu patstāvīga apsekošana, kuru laikā objektu kontaktpersonas pretendentiem sniegs informāciju par līguma izpildes objektiem, specifiku, apkalpojamām iekārtām. Apsekošanas laikā pretendentiem tiks izsniegti apliecinājumi par objektu apskati (katrā objektā atsevišķi), kas pievienojami pretendenta piedāvājumam. Ja saņemtajā piedāvājumā nebūs iekļauti visu objektu apskates apliecinājumi, pretendents tiks izslēgts no tālākas dalības iepirkumā.

**Kontaktinformācija, lai vienotos par objektu apskati:**

**Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde**.

Pirmajā ielā 26A, Ādažos,

Kontaktpersona – Andris Cibuļskis - 26866557.

**Ādažu sporta centrs.**

Ādažu vidusskolā, Gaujas iela 30, Ādaži.

Kontaktpersona - Vasīlijs Naumovs, t.67389490, 22102127.

**Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde „Mežavēji”**.

Kadaga, „Mežavēji”,

Kontaktpersona – Armands Krasts – 29453562.

1. **Kvalifikācijas prasības**
   1. Pretendents, visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
   2. Pretendenta apgrozījums pretendenta darbības iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (pretendentiem, kas dibināti vēlāk vai attiecīgajā tirgū darbojas mazāk par trijiem gadiem - apgrozījums nostrādātajā laika periodā) ik gadu ir vismaz 20 000 euro bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).
   3. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir realizējis 2 (divu) līdzvērtīgu līgumu izpildi, kur:

* katra līguma līgumcena (ne vairāk kā 12 mēnešu kopsummā) ir vismaz 50% apjomā no pretendenta piedāvātās kopējās līgumcenas attiecīgajā iepirkumā apjomā;
* līguma priekšmets ir publisku baseinu tehniskā apkalpošana;
* par katra līguma realizāciju ir pievienota pozitīva pasūtītāja atsauksme.

Līgumiem, ar kuriem pretendents apliecina savu atbilstību šajā nodaļā minētajām prasībām, ir jābūt izpildītiem pie dažādiem pasūtītājiem un uz piedāvājumu iesniegšanas attiecīgajā iepirkumā dienu tiem jābūt pildītiem vismaz 12 pilnus mēnešus pēc kārtas.

Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija, tehniskās un profesionālās spējas atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām tikai gadījumā, ja šīs personas tiek piesaistītas arī iepirkuma līguma izpildei un pretendents pierāda, ka viņa rīcībā, izpildot iepirkuma līgumu, būs nepieciešamie resursi.

1. **Iesniedzamie kvalifikācijas dokumenti:**
   1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (atbilstoši B1 formai).

Pieteikumu paraksta arī visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu iepirkumā.

* 1. Izziņa par Pretendenta gada kopējo finanšu apgrozījumu par darbības iepriekšējiem trīs gadiem. *(!!! Prasība par nepieciešamo finanšu apgrozījumu* ***nevar*** *tikt izpildīta ar Personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, palīdzību, jo minētās personas neuzņemas finansiālu atbildību par līgumu. Minēto prasību var apliecināt pats Pretendents vai Pretendents kopā ar citu tirgus dalībnieku palīdzību, piemēram, apvienojoties personu apvienībā, kura kopumā ir atbildīga par līguma izpildi (t.sk. finansiālajām saistībām), uz līguma slēgšanas brīdi veidojot personu apvienību un sadarbības līgumā nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie resursi tiek nodoti, un solidāru atbildību līguma izpildē).*
  2. Informācija par Pretendenta pēdējo 3 (trīs) gadu laikā realizētajiem līgumiem. Informācija sagatavojama saskaņā ar Nolikumam pievienoto formu (skatīt B2 formu), pievienojot pasūtītāju atsauksmes.
  3. Ja pretendents balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, un/vai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus:
* visu apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksta veidnei (B3 pielikums),
* Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, un apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas, apliecinājums atbilstoši Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (B4 pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītos darbus un/vai nodot pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus,
* dokumentu vai dokumentus, kas apliecina Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, iepirkuma ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

1. **Tehniskais piedāvājums**
   1. Tehniskais piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums).
   2. Sagatavojot Tehnisko piedāvājumu, pretendentam jāņem vērā:

* piedāvājumā norādīt precīzus piedāvāto preču nosaukumus, kas tiks vēlāk norādīti arī līgumā un pavadzīmēs;
* jānodrošina izbraukšana uz izsaukumiem avārijas situāciju gadījumos. Steidzamos gadījumos jāierodas objektā ne vēlāk kā 2 stundu laikā. Ja pasūtītāja pārstāvis to akceptē un situācija nav steidzama, jānodrošina ierašanās ne vēlāk kā 24 stundu laikā.
  1. Objektu apsekošanas apliecinājums (oriģināls).

1. **Finanšu piedāvājums**
   1. Finanšu piedāvājums sagatavojams atbilstoši B5 pielikuma formai.
   2. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, pretendentam jāņem vērā:

* piedāvājuma cenā jāiekļauj visas ar baseina apkopi un remontu saistītās paredzamās izmaksas;
* dezinfekcijas līdzekļu piegādes izmaksas jāiekļauj preču vienību cenās. Piegāde jāveic Pasūtītāja norādītajā adresē un noteiktos termiņos (ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā un preces ne mazāk kā 50 euro vērtībā);
* darbu un preču vienību cenas un kopējā līguma cena līguma izpildes laikā netiks paaugstināta;
* pasūtītājs jau ir nodefinējis maksimālās transporta un darba vienību izmaksas avārijas situāciju izsaukumu gadījumos. Pretendenti ir tiesīgi piedāvāt zemākas transporta un darba vienību izmaksas.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Reaģēšanas laiks** | **Izmaksas EUR bez PVN** | |
| **Transports** | **Darba stundas cena** |
| Ierodoties ne vēlāk kā 2 stundu laikā svētku dienā, brīvdienās vai darba dienās ārpus darba laika | **15** | **20** |
| Ierodoties ne vēlāk kā 2 stundu laikā darba dienā darba laikā | **10** | **15** |
| Ierodoties ne vēlāk kā 24 stundu laikā | **10** | **15** |

1. **Piedāvājumu izvēles kritēriji**
   1. Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības **saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam**, kuru nosaka, ņemot vērā cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst to piedāvājumu, kas atbilst nolikuma un tehnisko specifikāciju prasībām, un **kura cena ir viszemākā.**
2. **Iepirkuma līgums**
   1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto lētāko Pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz Pasūtītāja sagatavotu un ar Pretendentu saskaņotu līgumprojektu.
   2. Līgumprojekta noteikumi tiks sagatavoti saskaņā ar šī Iepirkuma noteikumiem.
   3. Pretendentam, kuram ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma līgums ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja elektroniska uzaicinājuma. Ja šajā punktā minētajā termiņā Pretendents nesniedz atbildi/komentārus par iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par Pretendenta atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.
   4. 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs savā pircēja profilā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pircēja profilā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.
3. **Informācijas apmaiņa**
   1. Ja Piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma Nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz 3 (triju) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta Piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma Nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu. Pretendentam jautājumi ir jāiesniedz savlaicīgi, lai Pasūtītājs saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto varētu sniegt atbildi. Ja jautājums nav iesniegts savlaicīgi, komisija patur tiesības nesniegt atbildi.
   2. Pretendentam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai Pasūtītāja mājas lapā attiecībā uz iepirkumu. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja Pasūtītāja mājas lapā.

**A pielikums: 1. Tehniskā specifikācija**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**ĀDAŽU SPORTA CENTRA BASEINS**

**Dezinfekcijas līdzekļi.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. p. k.** | | **Nosaukums** | **Parametri** | **Daudzums** | **Specifikācijas (minimālās prasības)** |
|  | | **Dezinfekcijas līdzekļu iegāde** |  |  |  |
| 1 | | Nātrija hipohlorīts | Cas No - 7681-52-9, Nātrija hipohlorīta, stabilizēts saturs > 14% aktīvā hlora, koncentrācija 100, C - R31, R34, Blīvums pie +200 C - 1,23 g/cm³ | 3300 kg | Iepakojumā – 35 kg.  Stabilizēts nātrija hipohlorīta šķīdums, kas labi piemērots automātiskajām dozēšanas sistēmām. Aizkavē organisko piesārņojuma rašanos. Ātri iedarbojas uz ūdenī esošajām baktērijām, sēnītēm un vīrusiem. Novērš cieto daļiņu un kaļķa nosēdumu veidošanos cauruļvadu sistēmā. |
| 2 | | Šķīdums pH līmeņa pazemināšanai | Cas No - 7664-93-9, Sērskābe 50%, Blīvums pie +200 C – ne mazāk kā 1,35g/cm³ | 700 kg | Iepakojumā – 35 kg.  Šķīdums paredzēts ūdens pH pazemināšanai peldbaseinā. Tas nepieciešams pareizai ūdens attīrīšanai, kas nodrošina, lai peldētāju ādu netiku kairināta pH līmeņa nesabalansētības dēļ. Paredzēts tikai automātiskai dozēšanai un nav paredzēts dozēšanai citā veidā. |
| 3 | | Koagulants polialumīnija hlorīds | Cas No.39290-78-3,Alumīnika saturs 50-55 g/L, Blīvums pie +200 C - 1.190-1.202, g/cm³ | 525 kg | Iepakojumā – 35 kg, šķidrais 50-55g/l.  Šķidrums paredzēts ilgstošai peldbaseina ūdenī atrodošos koloīdo daļiņu koagulēšanai. |
| 4 | | Pretaļģu līdzeklis  (neputojošs) | Cas No 8001-54-5  Pamatsatursaktivai vielai ne mazāk kā 50 g/L Blīvums pie +200 C – 1.05g/cm³ | 60 l | Iepakojumā – 30 litri.  Efektīvs ātras darbības četrvērtīgā amonjaka savienojums ar ļoti spēcīgu baktericīdu, fungicīdu un aļģicīdu darbību, paredzēts aizsardzībai pret aļģēm un to iznīcināšanai. |
| 5 | | Indikatortabletes |  | 400 | Iepakojumā – 10 tabletes.  PhenolRed pH līmeņa noteikšanai ar rokas testeri. |
| 6 | | Indikatortabletes |  | 400 | Iepakojumā – 10 tabletes.  D.P.D.1 hlora un broma līmeņa noteikšanai ar rokas testeri |
| 7 | | PH līmeņa paaugstinātājs | | Cas No 1310-73-2  Pamat saturs aktīvai vielai ne mazāk kā 450 g/L Blīvums pie +200 C – 1.45g/cm³ | 80 kg | Iepakojums 40 kg, paredzēts ph līmeņa paaugstināšanai baseinā. | |

**Peldbaseina servisa apkalpošana un remonts.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. p. k.** | **Nosaukums** | **Parametri** | **Daudzums** | **Specifikācijas (minimālās prasības)** |
| 1. | **Peldbaseina servisa apkalpošana** | 2 x mēnesī | 20 reizes | Ietilpst:  1) Peldbaseina automātiskās dozācijas un ūdens cirkulācijas sistēmas profilakse;  2) Peldbaseina kontroliera kalibrēšana un dozācijas sistēmas apkope;  3) Peldbaseina filtru mazgāšana, skalošana;  4)Peldbaseina grīdas tīrīšana ar vakuumiekārtu (no rītiem 5.00-7.30);  5) Peldbaseina automātiskās dozācijas un ūdens cirkulācijas sistēmas sīkais remonts.  6) filtrācijas sūkņu priekšfiltru tīrīšana. |
| 2. | **Peldbaseina sagatavošana sezonai** | 1x gadā | 1 reize | 1) Ūdens uzpilde baseinā un sagatavošana sezonai.  2) Iztīrīt peldbaseina pārplūdes rezervuāru. |
| 3. | **Peldbaseina remonts** | pēc nepieciešamības |  | Peldbaseina remontdarbiem pēc nepieciešamības (paredzamā līgumcena līdz EUR **2844,00** (bez PVN, kas jāiekļauj pretendenta finanšu piedāvājumā). Baseina remontdarbi tiek ierosināti pēc Pasūtītāja iniciatīvas, pēc pieprasījuma un lūguma sastādīt tāmi. |

**A pielikums: 2. Tehniskā specifikācija**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**ĀDAŽU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE**

**Dezinfekcijas līdzekļi.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N. p. k.** | **Specifikācijas (minimālās prasības)** | **Daudzums** |
| 1 | Neputojošs aļģicīds. Ražotāja iepakojumā. | 20 l |
| 2 | Ph-šķīdums 50%. Ražotāja iepakojumā. | 175 kg |
| 2 | Ph-mīnuss granulas. Ražotāja iepakojumā. | 15 kg |
| 4 | Kaugulants kārtridžos. Ražotāja iepakojumā. | 15 kg |
| 5 | Nātrija hipohlorīta šķīdums. Stabilizēts. Hlora koncentrācija 12-15%. Ražotāja iepakojumā. | 525 kg |
| 6 | Stabilizētas kombinētā hlora tabletes. Ražotāja iepakojumā. | 30 kg |
| 7 | Phenol Red vai ekvivalentas indikatortabletes pH līmenim. Ražotāja iepakojumā. | 200 gb. |
| 8 | D.P.D.1 vai ekvivalentas indikatortabletes hlora līmeņa noteikšanai. Ražotāja iepakojumā. | 200 gb. |
| 9 | Universāls dezinfekcijas līdzeklis visa veida virsmām. Ražotāja iepakojumā. | 10 l |

**Peldbaseina servisa apkalpošana un remonts.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N. p. k.** | **Nosaukums** | **Parametri** | **Daudzums** | **Specifikācijas (minimālās prasības)** |
| 1. | Peldbaseina servisa apkalpošana. | 1xmēnesī | 12 x gadā | 1) Peldbaseina automātiskās dozācijas un ūdens cirkulācijas sistēmas profilakse;  2) Peldbaseina kontroliera kalibrēšana un dozācijas sistēmas apkope;  3) Peldbaseina kvarca smilšu filtru mazgāšana, skalošana, filtrācijas sūkņu priekšfiltru tīrīšana.  4) Peldbaseina automātiskās dozācijas un ūdens cirkulācijas sistēmas sīkais remonts. |
| 2. | Peldbaseina sagatavošana sezonai. | 1x gadā |  | 1)Pārbaudīt baseina grīdas, sienu seguma stāvokli, novērst bojājumus;  2) Pārbaudīt baseina elementu blīvējumu un tehnisko stāvokli  (lampas, ieplūdes, izplūdes atveres) tehnisko stāvokli, novērst bojājumus;  3) Veikt kvarca smilšu ķīmisku attīrīšanu.  4) Sezonas apkope un remonts baseinu ūdens cirkulācijas sistēmai;  5)Pārbaudīt un novērst bojājumus baseinu ūdens sildīšanas sistēmai.  6) Ūdens uzpilde un sagatavošana sezonai.  7) Sezonas beigās nolaist baseina ūdeni, veikt automātiskās dozācijas sistēmas konservāciju.  4) Peldbaseina grīdas tīrīšana ar vakumiekārtu; |
| 3. | Peldbaseina remonts. | pēc nepieciešamības |  | Peldbaseina remontdarbiem pēc nepieciešamības atvēlētā līgumcena - **EUR 3250,00** (bez PVN). Baseina remontdarbi tiek ierosināti pēc Pasūtītāja iniciatīvas, pēc pieprasījuma un lūguma sastādīt tāmi. |

**A pielikums: 3. Tehniskā specifikācija**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**KADAGAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE**

**Dezinfekcijas līdzekļi.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N. p. k.** | **Nosaukums** | **Parametri** | **Specifikācijas (minimālās prasības)** |
| 1 | Nātrija hipohlorīts  525 kg. | Cas No - 7681-52-9, Nātrija hipohlorīda saturs > 15% aktīvā hlora, koncentrācija 100, C - R31, R34, Blīvums ( +200 C) - ca.1,23 g/cm³ | Iepakojumā - 35 kg;  Stabilizēts nātrija hipohlorīta šķīdums, kas labi piemērots automātiskajām dozēšanas sistēmām. Aizkavē organisko piesārņojuma rašanos. Ātri iedarbojas uz ūdenī esošajām baktērijām, sēnītēm un vīrusiem. Novērš cieto daļiņu un kaļķa nosēdumu veidošanos cauruļvadu sistēmā. |
| 2 | Šķīdums pH līmeņa pazemināšanai  175 kg | Cas No - 7664-93-9, Sērskābe 50%, Blīvums pie +200 C - 1,35 g/cm3 | Iepakojumā - 35 kg;  Šķīdums paredzēts ūdens pH pazemināšanai peldbaseinā, ja tas ir augstāks par 7,6. Tas nepieciešams pareizai ūdens sagatavošanai, kas nodrošina, lai peldētāju ādu netiku kairināta pH līmeņa nesabalansētības dēļ. Paredzēts tikai automātiskai dozēšanai un nav paredzēts dozēšanai citā veidā. |
| 3 | Koagulants polialumīnija hlorīds  35 kg | Cas No.39290-78-3, Blīvums +200 C - 1.190-1.202, PH saturs pie +200C - 3,7 – 4,3 | Iepakojumā – 35 kg, šķidrais 50-55g/l  Šķidrums paredzēts ilgstošai peldbaseina ūdenī atrodošos koloīdo daļiņu koagulēšanai. |
| 4 | Neputojošs pretaļģu līdzeklis  10 l | Cas No. 25988-97-0. | Iepakojumā – 5 l.  Efektīvs ātras darbības četrvērtīgā amonjaka savienojums ar ļoti spēcīgu baktericīdu, fungicīdu un aļģicīdu darbību, paredzēts aizsardzībai pret aļģēm un to iznīcināšanai. |
| 5 | Indikatortabletes  200 gab. |  | Iepakojumā – 10 tabletes  Phenol Red vai analogs pH līmeņa noteikšanai ar rokas testeri. |
| 6 | Indikatortabletes  200 gab. |  | Iepakojumā – 10 tabletes  D.P.D.1 vai analogs brīvā hlora noteikšanai ar rokas testeri. |

**Peldbaseina servisa apkalpošana un remonts.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **N. p. k.** | **Nosaukums** | **Parametri** | **Daudzums** | **Specifikācijas (minimālās prasības)** | |  | Peldbaseina servisa apkalpošana. | 8 x gadā | 8 reizes  (1 reizi mēnesī) | 1) Peldbaseina automātiskās dozācijas un ūdens cirkulācijas sistēmas profilakse;  2) Peldbaseina kontroliera kalibrēšana un dozācijas sistēmas apkope;  3) Peldbaseina tīrīšana ar vakuma iekārtu (pēc nepieciešamības), kvarca smilšu filtru mazgāšana, skalošana, sūkņu priekšfiltru tīrīsana;  4) Peldbaseina automātiskās dozācijas un ūdens cirkulācijas sistēmas sīkais remonts.  5) Savlaicīga dezinfekcijas līdzekļu kannu nomaiņa dozācijas sistēmai.  6)Sezonas beigās izttukšot baseinu, veikt automātiskās dozācijas sistēmas konservāciju un kvarca smilšu ķīmisku attīrīšanu filtros. | |  | Peldbaseina sagatavošana sezonai. | 1 x gadā | 1 reize | 1)Pārbaudīt baseina grīdas, sienu seguma stāvokli, novērst bojājumus;  2) Pārbaudīt baseina elementu( lampas, ieplūdes, izplūdes atveres, ) tehnisko stāvokli, novērst bojājumus;  4)Veikt automātiskās dozācijas sistēmas  „Bayrol” brīvā hlora zondes kalibrāciju, ja nepieciešams nomainīt.  5)Nomainīt automātiskās dozācijas sistemas Ph elektrodu.  6)Nomainīt dozācijas sūkņu caurules 0.9l (2.gb.)  7)Nomainīt dozācijas vārstus (3. gb) un dozācijas caurules 4x6mm.  10) Ūdens uzpilde un sagatavošana sezonai | |  | Peldbaseina remonts. |  | Pēc nepieciešamības | Peldbaseina remontdarbiem pēc nepieciešamības (paredzamā līgumcena līdz EUR **712,00** (bez PVN), kas jāiekļauj pretendenta finanšu piedāvājumā). Baseina remontdarbi tiek ierosināti pēc Pasūtītāja iniciatīvas, iepriekš saskaņojot izdevumu tāmi. | |

**Citi nosacījumi:**

1. Iepazīties klātienē ar esošo peldbaseina automātiskās dozācijas un ūdens cirkulācijas sistēmu.
2. Piedāvājuma cenā iekļaut visas ar baseina apkopi, ar remontu saistītās paredzamās izmaksas. Piedāvājumā norādīt precīzus piedāvāto preču nosaukumus, kas tiks vēlāk norādīti arī līgumā un pavadzīmēs.
3. Dezinfekcijas līdzekļus piegādāt Pasūtītāja norādītajā adresē noteiktos termiņos. Precēm jābūt paredzētām lietošanai peldbaseinos un ražotāja iepakojumā.
4. Precēm jābūt marķētām, klasificētām un iepakotām atbilstoši Ministru Kabineta 2002. gada 12. marta noteikumu Nr. 107 *„Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība”* un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 prasībām. Marķējumam jābūt latviešu valodā.
5. Visiem produktiem jābūt ražotāja iepakojumā, ar nebojātiem korķu drošības gredzeniem.
6. Piedāvājuma cenā iekļaut dezinfekcijas līdzekļu piegādes izmaksas.
7. Ķīmisko preču piegādi veikt pēc pasūtītāja pieprasījuma 2 darba dienu laikā.

B1. pielikums

(Iepirkuma identifikācijas Nr.ĀND 2018/89)

**Pieteikums dalībai iepirkumā**

Iepirkuma Identifikācijas Nr. \_\_\_\_

Ādažu novada domes Iepirkuma komisijai

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| sastādīšanas vieta |  | datums |

Saskaņā ar Nolikumu es apakšā parakstījies apliecinu, ka:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (pretendenta nosaukums) piekrīt Nolikuma noteikumiem un garantē Nolikuma un tā pielikumu prasību izpildi. Noteikumi ir skaidri un saprotami;
2. Pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.
3. (pretendenta nosaukums) atbilst \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (mazā vai vidējā uzņēmuma[[1]](#footnote-1)) kritērijiem.

**Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, ierobežotas pieejamības vai konfidenciālo informāciju, atrodas pretendenta piedāvājuma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lappusē.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Informācija par pretendentu** | | | | |
| **Pretendenta nosaukums:** | |  | | |
| **Reģistrācijas numurs:** | | **LV-** | | |
| **Juridiskā adrese:** | | **LV-** | | |
| **Pasta adrese:** | |  | | |
| **Tālrunis:** | |  | **Fakss:** |  |
| **E-pasta adrese:** | |  | | |
|  | | | | |
| 1. **Finanšu rekvizīti** | | | | |
| **Bankas nosaukums:** |  | | | |
| **Bankas kods:** |  | | | |
| **Konta numurs:** |  | | | |
|  | | | | |
| 1. **Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)** | | | | |
| **Vārds, uzvārds:** |  | | | |
| **Ieņemamais amats:** |  | | | |
| **Tālrunis:** |  | | **Fakss:** |  |
| **E-pasta adrese:** |  | | | |

**Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.**

Kopējā piedāvājuma līgumcena: **EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)** bez PVN.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums:** |  |
| **Pilnvarotās personas vārds, uzvārds** |  |
| **Pilnvarotās personas amats:** |  |
| **Pilnvarotās personas paraksts:** |  |

Z.v.

**B2 pielikums: Veikto darbu saraksta veidne**

**VEIKTO DARBU SARAKSTS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Objekta nosaukums un veikto darbu raksturojums,** | **Līgumcena PVN (EUR)** | **Vieta** | **Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontakt- persona)** | **Pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis** |
| 1. | *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | <…>/<…> |
| *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | <…>/<…> |
| *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | *<…>* | <…>/<…> |

***Pielikumā:***

Atsauksme Nr.1 no \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Atsauksme Nr.2 no \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**B3 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksta veidne**

**APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. ***Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona*** | **Nododamo darbu apjoms (% no kopējās līgumcenas bez PVN)** | **Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts** |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

**B4 pielikums: Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, un apakšuzņēmēja, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma summas,**

**apliecinājuma veidne**

<Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

**PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, LAI APLIECINĀTU PRETENDENTA ATBILSTĪBU PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBĀM, UN APAKŠUZŅĒMĒJA, KURA VEICAMO DARBU VĒRTĪBA IR VISMAZ 20 PROCENTI NO KOPĒJĀS IEPIRKUMA LĪGUMA SUMMAS**

**APLIECINĀJUMS**

**Iepirkuma „<Iepirkuma nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros**

Ar šo <Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās,/Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese>:

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkumā „<Iepirkuma nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus darbus:

<īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam> un]

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

|  |
| --- |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| 1. **<Paraksttiesīgās personas paraksts>** |

**B5 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne**

Pasūtītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

1. **Dezinfekcijas līdzekļi – ĀDAŽU SPORTA CENTRS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nosaukums** | **Apraksts (minot precīzus preču nosaukumus)** | **Daudzums** | **Cena EUR bez PVN** |
| 1 | Nātrija hipohlorīts |  | 3300 kg |  |
| 2 | Šķīdums pH līmeņa pazemināšanai |  | 700 kg |  |
| 3 | Koagulants polialumīnija  hlorīds |  | 525 kg |  |
| 4 | Pretaļģu līdzeklis  (neputojošs) |  | 60l |  |
| 5 | Indikatortabletes (pH līmeņa noteikšanai) |  | 400 gab. |  |
| 6 | Indikatortabletes  (hlora un broma līmeņa noteikšanai) |  | 400 gab. |  |
| 7 | PH līmeņa paaugstinātājs |  | 80 kg |  |
| Kopā bez PVN: | | | |  |
| PVN: | | | |  |
| Kopā ar PVN: | | | |  |

1. **Dezinfekcijas līdzekļi – ĀDAŽU PIRMSSKOALS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Nosaukums** | **Daudzums** | **Apraksts (minot precīzus preču nosaukumus)** | **Cena par 1 vienību (bez PVN)** | **Kopā**  **(bez PVN)** |
| 1 | Neputojošs aļģicīds | 20 l |  |  |  |
| 2 | Ph-šķīdums 50%. Ražotāja iepakojumā. | 175 kg |  |  |  |
| 3 | Ph mīnuss granulas. | 15 kg |  |  |  |
| 4 | Kaugulants kārtridžos | 15 kg |  |  |  |
| 5 | Nātrija hipohlorīta šķīdums. Stabilizēts. Ražotāja iepakojumā. | 525 kg |  |  |  |
| 6 | Stabilizētas kombinētā hlora tabletes | 30 kg |  |  |  |
| 7 | Phenol Red indikatortabletes pH līmenim | 200 gb. |  |  |  |
| 8 | D.P.D.1indikatortabletes hlora līmeņa noteikšanai | 200 gb. |  |  |  |
| 9 | Universāls dezinfekcijas līdzeklis visa veida virsmām | 10 l |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kopā bez PVN: |  |
| PVN: |  |
| Kopā ar PVN: |  |

1. **Dezinfekcijas līdzekļi – KADAGAS PIRMSSKOALS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Nosaukums** | **Daudzums** | **Apraksts (minot precīzus preču nosaukumus)** | **Cena par 1 vienību (bez PVN)** | **Kopā**  **(bez PVN)** |
| 1 | Aļģicīds | 10 l |  |  |  |
| 2 | Ph-šķīdums 50% Ražotāja iepakojumā | 175 kg |  |  |  |
| 3 | Nātrija hipohlorīta šķīdums. Stabilizēts. Ražotāja iepakojumā. | 525 kg |  |  |  |
| 4 | Phenol Red indikatortabletes pH līmenim | 200 gb. |  |  |  |
| 5 | D.P.D.1indikatortabletes hlora līmeņa noteikšanai | 200 gb. |  |  |  |
| 6 | Kaugulants automātiskajai dozēšanas sistēmai. Ražotāja iepakojumā. | 35kg |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kopā bez PVN: |  |
| PVN: |  |
| Kopā ar PVN: |  |

1. **Peldbaseina servisa apkalpošana un remonts – ĀDAŽU SPORTA CENTRS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nr.** | **Nosaukums** | **Biežums** | **Daudzums** | **Cena**  **EUR bez PVN par 1 reizi** | **Cena**  **EUR bez PVN kopā** | | 1. | Peldbaseina servisa apkalpošana | 2 x mēnesī | 20 reizes |  |  | | 2. | Peldbaseina sagatavošana sezonai | 1x gadā | 1 reize |  |  | | 3. | Peldbaseina remonts | pēc nepieciešamības |  |  | 2844,00 | | **Kopā bez PVN:** | | | |  |  | | **PVN:** | | | |  |  | | **Kopā ar PVN:** | | | |  |  | |

1. **Peldbaseina servisa apkalpošana un remonts – ĀDAŽU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nr.** | **Nosaukums** | **Biežums** | **Daudzums** | **Cena**  **EUR bez PVN par 1 reizi** | **Cena**  **EUR bez PVN kopā** | | 1. | Peldbaseina servisa apkalpošana | 1 x mēnesī | 12 reizes |  |  | | 2. | Peldbaseina sagatavošana sezonai | 1x gadā | 1 reize |  |  | | 3. | Peldbaseina remonts | pēc nepieciešamības |  |  | 3250,00 | | **Kopā bez PVN:** | | | |  |  | | **PVN:** | | | |  |  | | **Kopā ar PVN:** | | | |  |  | |

1. **Peldbaseina servisa apkalpošana un remonts – KADAGAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nr.** | **Nosaukums** | **Biežums** | **Daudzums** | **Cena**  **EUR bez PVN par 1 reizi** | **Cena**  **EUR bez PVN kopā** | | 1. | Peldbaseina servisa apkalpošana | 1 x mēnesī | 8dreizes |  |  | | 2. | Peldbaseina sagatavošana sezonai | 1x gadā | 1 reize |  |  | | 4. | Peldbaseina remonts | pēc nepieciešamības |  |  | 712,00 | | **Kopā bez PVN:** | | | |  |  | | **PVN:** | | | |  |  | | **Kopā ar PVN:** | | | |  |  | |

1. **KOPSUMMA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. |  | **Kopā EUR bez PVN** | **Kopā EUR ar PVN** |
| 1. | **Dezinfekcijas līdzekļi – ĀDAŽU SPORTA CENTRS** |  |  |
| 2. | **Dezinfekcijas līdzekļi – ĀDAŽU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE** |  |  |
| 3. | **Dezinfekcijas līdzekļi – KADAGAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE** |  |  |
| 4. | **Peldbaseina servisa apkalpošana un remonts – ĀDAŽU SPORTA CENTRS** |  |  |
| 5. | **Peldbaseina servisa apkalpošana un remonts – ĀDAŽU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE** |  |  |
| 6. | **Peldbaseina servisa apkalpošana un remonts – KADAGAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE** |  |  |
|  | **Kopā:** |  |  |

**Avārijas izsaukumu izmaksas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Reaģēšanas laiks** | **Izmaksas EUR bez PVN** | |
| **Transports** | **Darba stundas cena** |
| Ierodoties ne vēlāk kā 2 stundu laikā svētku dienā, brīvdienās vai darba dienās ārpus darba laika | **15** | **20** |
| Ierodoties ne vēlāk kā 2 stundu laikā darba dienā darba laikā | **10** | **15** |
| Ierodoties ne vēlāk kā 24 stundu laikā | **10** | **15** |

1. <https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf> [↑](#footnote-ref-1)